ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер

Запорізького заводу

__________   О.В. Ревко

ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ

На «поставку обладнання, монтаж та пуско-налагоджувальні роботи вентиляції сектору 0 складського господаоства»

м. Запоріжжя– 2023

# Загальні відомості.

- Область застосування.

- Дане технічне завдання містить основні вимоги до переміщеня повітряного газифікатора вуглекислоти на   ПрАТ «Карлсберг Україна» м. Запоріжжя.

- Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

- Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 03026, УКРАЇНА, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6.

- Об’єми та термін виконання робіт погоджується замовником.

- ПІДРЯДНИК має надати необхідні документи, що засвідчують його кваліфікацію до проведення зазначених робіт (дозвіл, ліцензія та інше)

Опис існуючої проблеми

# На даний час сектор 0 не обладнаний припливно-витяжною вентиляцією, що призводить до зберігання продукції в невідповідних умовах.

Технічне завдання

- Вихідні дані:

- Необхідно виконати поставку обладнання, монтаж та пуско-налагоджувальні роботи згідно проекту  «Монада» № 2023.00.80

Проект додається

- Температура в приміщені не повинна перевищувати  27 градусів Цельсію та вологість не більше 75%

- Передбачити можливість керування параметрами роботи припливно-витяжною вентиляцією з приміщення сектору 0

- Передбачити можливість підключення системи керування припливно-витяжною вентиляцією до мережі контролерів Siemens SIMATIC S7-300 для подальшої реалізації візуалізації системи у програмному пакеті Siemens WinCC 7.3 для можливості дистанційного керування.

- Механічна частина

1. Виконати монтаж обладнання та підключення припливно-витяжну вентиляцію згідно проекту.

2. При зварюванні роботи виконує зварювальник із діючим посвідченням. Зварювальні роботи виконати згідно діючих норм та правил.

3. Необхідно надати сертифікати якості та відповідності на зварювальні дроти, застосовані під час зварювання.

4. Кріплення повітропроводів  та обладнання виконати таким чином, аби не порушувати несучі властивості існуючих елементів конструкції та обладнання.

5. До початку виконання робіт ВИКОНАВЕЦЬ має надати робочу документацію, паспорта, сертифікати на обладнання та матеріали.

6.ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний детально пропрацювати схему прокладки повітропроводів та монтажу обладнання, врахувати повний перелік необхідних матеріалів для монтажу. У разі виникнення необхідності додаткових матеріалів через неповне опрацювання завдання ВИКОНАВЦЕМ робіт, останній зобов’язаний придбати матеріали та виконати роботи власним коштом.

8. Вартість вантажопідіймальних робіт, будівельних робіт входить до затрат ВИКОНАВЦЯ.

9. Металоконструкції та зварні шви повинні бути оброблені та пофарбовані.

10. Обсяг робіт вважається виконаним за фактом завершення монтажу, пуско-налагоджувальних робіт.

Виконанні роботи та матеріали повинні відповідати проекту

- Порядок контролю та прийняття робіт.

  - Відповідальний за прийом з боку ЗАМОВНИКА -  служба головного енергетика, відділ автоматизації, менеджер складського господарства, електротехнічний цех

  - Контроль якості виконаних робіт виконується технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ  УКРАЇНА».

  - Пуско-налагоджувальні роботи змонтованої системи виконуються відповідно діючих нормативних документів

  - Прийняття робіт виконується відповідно до діючих вимог, норм та правил.

  - Перелік документів, що оформлюються при здачі - прийманні виконаних робіт.

  - Погоджена робоча документація у кількості 3-х примірників (оригінали).

  - Звітні документи:
 акт виконаних робіт (виконує ПІДРЯДНИК);
 локальний кошторис (виконує ПІДРЯДНИК);

# - карта зварних швів (виконує ПІДРЯДНИК);

# відомість про вартість виконаних робіт (оформлює ПІДРЯДНИК).

  - Виконавча документація, що надається при прийомці:
  акти технічної готовності змонтованої системи (оформлює ПІДРЯДНИК);

- акти перевірки на щільність (пневмовипробування) трубопроводів та зварних швів;

- сертифікати та паспорта на матеріал та обладнання;

  - Копії документів, які надає ПІДРЯДНИК:

- ліцензія та дозвіл на виконання зазначених робіт;

- посвідчення зварювальників

  - Термін подачі звітних документів, що оформлюються при прийомці, складає 1 (один) тиждень після завершення робіт .

  - Техніка безпеки.

- Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог, а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищеназваним нормативним документам.

- Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт підрядника, призначених наказом.

- Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією Підрядника необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

- Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

- Строки виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

- При розробці методів та послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

- На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні і сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

- Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У разі виконання робіт в темний час доби освітлення повинно передбачатися робочим і аварійним.

Заходи з охорони навколишнього середовища.

- При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт і побутові відходи.

- Чорний та нержавіючий металобрухт розсортувати у відповідні контейнери для металобрухту.

Інші вимоги.

- Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт в установленому порядку за погодженням сторін

ВИКОНАВ: