ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК:

|  | Публічне акціонерне товариство «Карлсберг Україна» |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: __________________ | ЗАТВЕРДЖЕНО: Головний інженер ПрАТ «Карлсберг Україна» __________________В. Сюрменко |

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

# НА ПРОВЕДЕНННЯ КОМПЛЕКСУ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ  РОБІТ  2-ГО ПОВЕРХУ АДІМІНІСТРАТИВНО-ПОБУТОВОГО КОРПУСУ В ОФІСІ ПрАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, Б.137

Київ – 2024

1. Загальні відомості.

1.1. Область застосування.

Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання ремонтно-оздоблювальних робіт в офісі "Карлсберг Україна".

1.2. Підрядник визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

1.3. Найменування та адреса підприємства – замовника:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

вул. Василя Стуса, буд. 6  м. Запоріжжя, 69123.

1.4. Розташування об’єкта будівництва: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 137.

1.5. Терміни виконання робіт:

Термін початку робіт – відповідно укладеного договору.

Термін закінчення робіт – не пізніше календарного плану проекту (затверджується при підписанні договору). Строком закінчення робіт вважається дата здачі підрядником замовнику виконаних робіт за актом з оформленням необхідної виконавчої документації, у відповідності з діючими нормативними документами на період здачі робіт.

2. Призначення і цілі.

2.1. Даним Технічним завданням передбачається перелік демонтажних, монтажних, будівельних та інженерних робіт з оновлення офісних приміщень 2-го поверху  в АПК в м. Києві  компанії "Карлсберг Україна".

3. Технологічна частина

3.1. Виконати демонтажні роботи в офісі: демонтаж освітлення, електрофурнітури, кабельної продукції, слабострумкових мереж враховуючі обладнання, частково систем ОВіК, шаф ПК з можливістю перенесення і повторного встановлення, приладів системи опалення з подальшим використанням в монтаж, сантехнічних приладів та мереж, плитки в приміщеннях с/в, ПВХ покриття підлоги, стелі типу «Армстронг», існуючих перегородок з ГКЛ враховуючі демонтаж заповнення дверних та віконних прорізів, підвіконь, винесення меблів та техніки, передбачити демонтаж обладнання зі збереженням.

3.2.  Влаштувати Фальшстіни, перегородки з ГКЛ та посилені ГКЛ опуски під скляні конструкції згідно дизайн проекту. Врахувати посилення в стінах під меблеві елементи та навісне обладнання.

3.3 Інженерні мережі офісу: 

- електромонтажні роботи виконати згідно норм ПУЕ, включно з монтажем щитового обладнання; 
- монтаж трубопроводів водопостачання та каналізації;
- роботи з влаштування структурованих систем та відеонагляду;

- адаптація систем протипожежного захисту;

- монтаж приладів опалення;
- виконати роботи з влаштування системи кондиціонування та вентиляції. Передбачити встановлення нового обладнання та рами під нього на існуючу покрівлю.

3.4. Оздоблення перегородок: передбачити комплекс малярних робіт по стінах та перегородках, монтаж логотипів та влаштування плитки в сан. вузлах приміщення офісу.

3.5. Виконати роботи по влаштуванню підлог: монтаж ПВХ покриття, ковроліну, плитки в приміщеннях сан. вузлів. Часткове вирівнювання основи сумішами з врахування гідроізоляції. Роботи повинні включати монтаж плінтусу у відповідності до підлогового покриття.

3.6. Виконати роботи з оздоблення стелі: влаштувати стелю з ГКЛ з подальшою підготовкою під пофарбування згідно дизайн проекту. Також врахувати оздоблення відкритої стелі, за потреби передбачити ремонт та зачищення бетонної поверхні. Врахувати влаштування стелі типу Армстронг та Геродизайн.

3.7. Виконати роботи з монтажу (згідно дизайн-проекту): 
- монтаж дверних блоків, плінтусів та дверних обмежувачів;
- скляних конструкцій та поклейка матової плівки;
- монтаж електрофурнітури, автоматики, обладнання, сантехнічних приладів та освітлення;
- підвіконь та віконних ролет.

- заміна склопакетів на віконні стулки з можливістю відкривання

3.9.   Виконати чистове прибирання офісного приміщення.

3.10. Заповнити тендерну форму надану в окремому файлі згідно поданої та затвердженої  специфікації.

3.11. Робочу документацію до проекту буде надано під запит.

3.12. Надати комерційну пропозицію на меблі згідно затвердженої специфікації.

3.13. План розміщення меблів вказаний в ДОДАТКУ №1.

Всі роботи виконати згідно розробленого дизайн проекту приміщення та проектів інженерних мереж: 
- проект електротехнічних рішень ;
- проект водопостачання та вентиляції;

- проект структурованих кабельних систем;
- проект опалення, вентиляції та кондиціонування.

4. Охорона праці та пожежна безпека

  - Підрядник зобов'язаний в процесі виконання Робіт дотримуватися вимог законодавства України в галузі промислової безпеки, охорони праці та охорони навколишнього середовища, а також Стандартів Компанії Carlsberg в області охорони праці та пожежної безпеки.

  - Підрядник повинен відповідати стандартам і законам, що діють на території України або перевершувати їх.

  - Всі співробітники Підрядника повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці, який проводить інженер з охорони праці Замовника.

  - Всі співробітники Підрядника перед початком робіт повинні пройти первинний інструктаж на робочому місці в обсязі виконуваних робіт, який проводить куратор від Замовника.

  - Для забезпечення безпечної роботи своїх співробітників на території ПрАТ «Карлсберг Україна», підрядник зобов'язується:

  - Ознайомитися та дотримуватися корпоративних вимог «5 правил збереження життя» у   сфері охорони праці, а саме:

-	завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху, включаючи ті, які характерні для руху на місці і        експлуатації промислових вантажівок;

-	завжди дотримуйтесь процедур блокування LOTO;

-	ніколи не обходьте або не видаляйте захисні пристрої і / або встановлені бар'єри машин і устаткування;

-	завжди виконуйте процедури і вимоги для робіт на висоті і використовуйте необхідне обладнання захисту від падіння;

-	завжди дотримуйтесь процедурам і вимогам для входу в замкнутий простір.

  - Ознайомитися та дотримуватися процедурами компанії  «Положення про систему Lockout/Tagout», «Процедура допуску до робіт підвищеної небезпеки» та в процесів виконання робіт їх дотримуватися.

  - Підрядник несе персональну відповідальність за невиконання необхідних заходів щодо охорони праці, пожежної безпеки, харчової безпеки, охорони навколишнього середовища  і за безпечне виконання Робіт.

  - Підрядник для отримання дозволу на територію ПрАТ «Карлсберг Україна надає Замовнику наступний перелік документів.

  - Копії наказів про призначення осіб, відповідальних за:

- 	охорону праці на місці проведення робіт;

- 	пожежну безпеку на місці проведення робіт;

- 	безпечне обслуговування електроустановок, вантажопідйомних машин і механізмів, посудин, що працюють під тиском тощо;

- видачу нарядів-допусків на місці проведення робіт.

- список працівників які будуть виконувати роботи з зазначенням професій.

  - Копії дозвільної документації:

-  дозволи на роботи підвищеної небезпек;

- декларації  на роботи підвищеної небезпек;

- дозволи на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- декларації на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  - Копії діючих документів про навчання відповідального керівника робіт Підрядника  з питань охорони праці та техніки безпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань з охорони праці).

  - Копії діючих документів про навчання працівників Підрядника, які виконують роботи підвищеної небезпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань, періодичні медогляди).

  - Копії документів (технічні огляди, протоколи випробувань, журнали реєстрації тощо), що підтверджують справний стан обладнання, інструменту, пристосувань, механізмів і транспорту підрядної організації, які будуть застосовуватися на території ПрАТ «Карлсберг Україна». Дозвіл на в'їзд/ занесення обладнання на територію здійснюється тільки після подання даних документів.

  - Для виконання робіт Підрядник зобов’язаний залучати тільки кваліфікованих і навчених з охорони праці працівників, допускати до виконання робіт працівників забезпечених спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, монтажними поясами та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, а також таких, що пройшли спеціальне навчання (пожежної-технічний мінімум) для виконання робіт з підвищеною пожежною небезпекою.

  - Своєчасно встановлювати відповідні захисні огородження зони виконання робіт.

  - Забезпечити фізичне обмеження до зони проведення робіт (переданої території згідно акту-передачі території) сторонніх осіб, а також осіб, що не задіяні в процесі проведення робіт – шляхом встановлення огородження та організації пропускного режиму (з фіксацією в журналі).

  - При роботі в місцях дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників встановлювати попереджувальні знаки про небезпеки.

  - Підрядник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення вимог пожежної безпеки, а також відшкодовує збиток, нанесений Замовнику в результаті пожежі або аварії, що виникли на об’єкті з його вини.

  - У разі порушення Підрядником вимог щодо охорони праці та пожежної безпеки, Замовник залишає за собою право:

- призупинити роботи Підрядника до повного усунення допущених порушень;

- негайно розірвати Договір в односторонньому порядку у разі Систематичного порушення вимог охорони  праці під час виконання робіт.

  - Підрядник зобов’язаний:

- Забезпечити наявність всіх необхідних дозволів і декларацій на виконання робіт.

- Надавати (використовувати) безпечне обладнання, засоби індивідуального захисту.

- Здійснювати планування роботи перед початком її виконання для забезпечення її безпеки.

- Погодити ПВР (проект виконання робіт) з Замовником.

- Забезпечити наявність ефективної системи оцінки ризиків.

- Забезпечити функціонування системи наряд-допусків при виконанні робіт.

- Забезпечити відповідну пожежну безпеку.

- Забезпечити наявність Плану Ліквідації Аварії, який потрібно погодити із Замовником до початку проведення Робіт.

- Забезпечити наявність всіх інструкцій по безпечному веденню робіт, що виконуються на місці проведення робіт.

До обов’язків Підрядника входить:

- Організація максимального захисту здоров'я працівників, зменшення ризику при проведенні робіт і захист навколишнього середовища.

- Забезпечення наявності всіх необхідних журналів:

- перевірки стану ТБ, ОП і ОНС;

- всіх видів інструктажів;

- реєстрації нарядів-допусків;

- реєстрації осіб, які перебувають на об'єкті будівництва;

- огляд ручних, електро - і пневмо- інструментів;

- та інші, так як вказаний мінімальний перелік.

  - Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

  - Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

  - Освітленість монтажної\демонтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт.

  - У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

  - Всі роботи повинні виконуватись виключно згідно проекту виконання робіт (ПВР), що розробляється виконавцем та погоджується з Замовником до початку робіт.

  - Зони проведення робіт підвищеної небезпеки повинні бути погоджені з Замовником.

  - На об’єкті проведення робіт Замовником може бути організовано контроль дотримання вимог з ОП третьою стороною або шляхом використання камер віддаленого нагляду.

  - При виконанні такелажних робіт при відсутності прямої видимості між працівниками, що задіяні в їх виконанні, повинні використовуватись спеціальні засоби зв’язку.

  - Причини відмови в допуску співробітників Підрядника до виконання робіт:

  - Підрядна організація не буде допущена на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» у разі не надання документів згідно п.13.9.

  - Підрядна організація не буде допущена до виконання робіт при невиконанні п.13.10 – 13.16.

  - Причини зупинки робіт підрядної організації:

  - Роботи підрядної організації будуть зупинені при невиконанні п. 13.1, в т.ч.:

-	роботи без використання засобів індивідуального захисту;

-	роботи на несправному обладнанні (машини, механізми, інструмент, оснащення);

-	застосування засобів захисту, інструментів та/або обладнання не за призначенням, а також у            випадках,     коли дії співробітників Підрядника загрожують навколишньому середовищу, здоров'ю та                життєдіяльності    працівників Підрядника, працівників Замовника, або третіх осіб.

  - Порушення вимог з охорони праці повинні виявлятися персоналом служби охорони праці на робочому майданчику або уповноваженим представником Замовника на місці проведення робіт. Персонал служби охорони праці або особа, що виявила порушення зобов'язані негайно повідомити куратора по договору.

  - Куратор по договору протягом 24 годин приймає рішення щодо штрафних санкцій до Підрядника чи його окремих працівників за порушення згідно п.13.5., п. 13.8. та п.13.12 – 13.14.

  - В випадках, коли дії або бездіяльність Підрядника нанесли шкоду майну або співробітникам Замовника, до Підрядника можуть бути застосовані фінансові штрафні санкції в наступній послідовності:

Підрядник зобов’язується на 100% відшкодувати заподіяну шкоду Замовнику.

До Підрядника застосовуються додатково штрафні санкції наступним чином:

При порушенні персоналом Виконавця вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки складається Акт, а Виконавець вчиняє наступні дії:

Перший випадок:

- відсторонює працівника (порушника) від виконання роботи по даному Договору;

- сплачує Замовнику штраф в розмірі 5 000грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

Другий випадок:

- відсторонює працівника (порушника) і керівника його бригади (керівника робіт) від виконання роботи по даному Договору;

- сплачує Замовнику штраф в розмірі 20 000грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

Третій випадок:

- сплачує Замовнику штраф в розмірі 50 000грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

- зупиняє виконання робіт за Договором.

5. Порядок контролю і приймання робіт.

5.1. Інженерно-технічний нагляд за виконанням будівельних робіт здійснює Замовник.

5.2. Контроль за якістю виконаних робіт здійснюють відповідні технічні служби ЗАМОВНИКА.

Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКа – служба головного інженера.

Відповідальний за приймання електричного монтажу з боку ЗАМОВНИКа – служба головного інженера та служба головного енергетика.

5.3. Акти виконаних робіт надаються кожного місяця не пізніше 25 числа звітного місяця на   паперовому носії в 2 (двох) примірниках-по одному для кожної сторони та в електронному вигляді на електронну адресу, яку надає Замовник.

  - Підрядна організація подає відомість виконаних робіт раз на місяць у друкованому вигляді з повним комплектом виконавчої документації, з підписом відповідальної особи підрядної організації на підпис.

  - У випадку обґрунтованої письмової відмови від підписання Актів та Довідок, сторонами складається акт з переліком виявлених недоліків та дефектів та термінів їх усунення. Додаткові Роботи з усунення недоліків або заміна неякісних матеріалів , необхідність яких виникла з вини підрядника, виконується підрядником за власний рахунок. У разі несвоєчасного усунення недоліків Підрядником, Замовник набуває право зменшити оплату на суму вартості своєчасно не усунутих недоліків.

  - Замовник має право відмовитися від приймання Робіт у випадку виявлення недоліків, направляючи в адрес Підрядника письмове обґрунтування, які виникли з вини Підрядника та які не можуть бути ним усунені.

  - У випадку неналежного виконання Робіт, Підрядник не має права посилатися на те, що Замовник не здійснював контролю та нагляду за їх виконанням

  - Приймання до пусконалагоджувальних робіт змонтованого обладнання, прокладених чи    перекладених кабелів проводиться після завершення всіх монтажних робіт здійснюється за умови підписання відповідних актів на приховані роботи відповідно до вимог ДБН А 3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва" та СНіП 3.05.04-85*.

  - Відповідальний за приймання з боку ЗАМОВНИКа - служба головного інженера.

- Організація виконання робіт.

  - Організація   виконання   робіт повинна  відповідати  проектно-технологічній  документації (проект виконання робіт),  склад і зміст якої визначається нормативними документами та Договором .

  - Підрядник  забезпечує  охорону  (огородження,  освітлення тощо)  будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника,  інших підрядників,  субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, до прийняття закінчених робіт  Замовником.

  - Підрядник  зобов'язаний  у  визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

- результати здійснення  контролю  за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

  - Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з календарним планом виконання робіт.

  - Підрядник зобов’язаний уточнювати календарний план виконання робіт у випадку зміни плану фінансування (протягом 5 календарних днів після підписання додаткового договору до Договору, що враховує ці зміни).

  - Одночасно із уточненням календарного плану виконання робіт Підрядник, якщо порушення строків виконання робіт виникло за його вини, за вимогою Замовника розробить заходи з усунення відставання робіт.

  - Підрядник зобов’язаний протягом 5 днів після завершення виконання робіт (прийняття об’єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

6. Заходи з охорони навколишнього середовища.

6.1. При проведенні будівельно-монтажних робіт Підрядником повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт та побутові відходи.

7. Інші вимоги.

7.1. Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

ПОГОДЖЕНО:

Менеджер з технічного

обслуговування та сервісу		 ________________	 		О. Давиденко

Майстер електротехнічного

Напряму                                             _________________		            Б. Кузнєцов

Головний енергетик                         __________________                        О. Шут

Менеджер з охорони праці		________________	                        О. Михайлов

Провідний інженер з будівництва та

Експлуатації будівель		_________________			В. Амброзяк

Інженер електронік			_________________			О. Заікін

Начальник відділу IT бізнес

сервісів та інфраструктури		_________________			С. Цуканов

Провідний фахівець з технічних

систем безпеки			_________________			О. Кожарко

ВИКОНАЛИ:

__________________

Адміністративний менеджер		_________________              С. Криницька

ДОДАТОК № 1 до Технічного завдання