# ЗАКУПІВЛЯ ТЕХНІЧНИХ ГАЗІВ

# 1. Загальні відомості.

  - Область застосування.

# Дане технічне завдання містить основні вимоги до закупівлі технічних газів.

  - Найменування та адреса Постачальника визначається за результатами конкурсного відбору.

  - Період дії договору – 12 міс. або 24 міс.

  - Адреси філій Замовника, для яких планується закупівля технічних газів:

# А) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 03026, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 137.

# Б) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 69076, Україна, м. Запоріжжя, вул.     Василя Стуса, 6

# В) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 79007, Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 18

  - Умови оплати: пріоритетні умови оплати з відтермінуванням 93 календарних днів після останнього дня місяця в якому поставлено товар; платіжний день – кожен вівторок.

# Всі комерційні пропозиції будуть розглянуті, але перевагу матимуть умови оплати з більшим відтермінуванням.

  - В комерційній пропозиції необхідно вказати:

- ціну товару,

- доставку,

- умови оплати,

- строк дії комерційної пропозиції

- перелік документів, які надаються з кожною партією товару

- Вімога до балонів та газів.

  - Конструкція та влаштування балонів повинні бути надійними, забезпечувати безпеку при експлуатації та відповідати вимогам Правил пристрою та безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском.

  - Забарвлення балона має бути сіре, текст написи аргон чистий, колір напису - зелений, колір смуги - зелений.

  - Балони повинні мати конструкцію нижньої частини з додатковою п'ятою (див. фото 1). Балони без додаткової п'яти - не прийнятні (див. фото 2).

  - Сорт аргону – вищий (чистота Ar 99,993 %).

- Орієнтовний обсяг на 2023 рік (постачання впродовж року)

  - Аргон, чистота 99,993%:

Київ - 150 балонів

Запоріжжя – 100 балонів

Львів – 40 балонів по 40 л

  - Кисень, чистота 99,7%:

Львів – 2 балони по 40 л

  - Ацетилен:

Львів – 1 балон 40 л

- Вимоги до пакування та доставки.

  - З постачанням балонів необхідно надати документи:

- Паспорт якості газу саме на цю партію

- Декларація виробника

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  на газ  із зазначенням  для  використання у харчовій галузі, Сертифікат відповідності

- Паспорт безпеки (MSDS)

- Паспорт  посудин під тиском

  - У балонах має бути тиск у 150 атмосфер.

  - На балоні має бути номер балона; дата огляду; маса газу (зрідженого) у балоні, кг; підпис особи, яка наповнила балон.

  - При завантаженні розвантаження балонів постачальник зобов'язаний розвантажувати та завантажувати балоні з транспортного засобу .

Додатки

| Фото 1 | Фото 2 |
| --- | --- |