## Роботи
№ | Найменування послуг | Вартість за од, грн. без ПДВ
1 | Заміна компрессора
2 | Заміна випарника
3 | Заміна повітряного конденсатора
4 | Усунення витіку хладогента
5 | Заміна кородованих мідних трубок,в т.ч. капіляра
6 | Заправка (дозаправка) хладагентом
7 | Заміна фільтра-осушувача
8 | Заміна вентилятора обдуву конденсатора
9 | Заміна вентилятора обдуву випарника
10 | Заміна ламп освітлення, стартерів
11 | Заміна терморегулятора
12 | Заміна пускового реле
13 | Заміна теплового реле
14 | Заміна ел.конденсатора
15 | Ремонт електропроводки
16 | Заміна дроселя,балласта
17 | Заміна комутаційних пристроїв
18 | Заміна вимикача електроживлення
19 | Заміна кріпленния для ламп
20 | Заміна мережевого шнура та ел. Вилки
21 | Реконструкція електричної частини 2 дв. ХШ
22 | Чистка конденсатора
23 | Діагностика обладнання
24 | Програмування пульта ДК
25 | Чищення системи дренажу (конденсату)
26 | Діагностика на складах (візуальна)
27 | Заміна склопакета
28 | Заміна дверей, перенавішування дверей
29 | Заміна логотипу (екрану)
30 | Заміна плафону
31 | Заміна ніжек (опір)
32 | Заміна ручек дверей
33 | Ремонт системи автозакриття дверей
34 | Усуненння мінімальних механічних пошкодженнь
35 | Усунення максимальних механічних пошкодженнь
36 | Заміна (наклейка) логотипів(стикерів)
37 | Заміна /установка ущілюнювача
38 | Заміна /встановлення задньої решітки
39 | Заміна /встановлення облицювання
40 | Заміна /встановлення ванни талої води
41 | Встановлення додаткових петель під навісний замок (одна точка)
42 | Мінімальний ремонт АВЗ
43 | Перевіс дверей АВЗ на протилежний бік
44 | Реконструкція корпуса 2 дв. ХШ
45 | Встановлення електрозамку на одно дверній х/ш
46 | Встановлення електрозамку на двухдверній х/ш
47 | Прокладка шнура, підключення ел.кнопки
48 | Прокладка шнура, подключение ел.кнопки
49 | Установка конструкції на дводверну х/ш
50 | Заміна електрозамка на 1двер. х/ш
51 | Заміна електрозамка на 2 дверн. х/ш
52 | Ремонт електрозамка
53 | Демонтаж конструкції
54 | Установка конструкції на однодверну х/ш
55 | Тестування, регулювання термостату
56 | Хибний виклик
57 | Заміна ламп освітлення, стартерів, плафонів
58 | Заміна направляючої дверей/роликів
59 | Ремонт вентилятора обдува конденсатора
60 | Ремонт вентилятора обдува випарника
61 | Підключення х/ш
62 | Прокладка кабелю по інтер'єру, повітрю

## ЗЧ
№ | Наименование | од виміру | Вартість за од, євро. без ПДВ
1 | Армафлекс | шт
2 | Баласт 18W | шт
3 | Баласт 36W | шт
4 | Баласт 40 вт | шт
5 | Баласт 58W | шт
6 | Баласт эл. 10 вт, 12 в (LED) | шт
7 | Баласт эл. 40 вт, 24 в (LED) | шт
8 | Баласт эл. 60 вт, 24 в (LED) | шт
9 | Баласт эл.18W | шт
10 | Баласт эл.36W | шт
11 | Батарейка для пульта ДУ | шт
12 | Блок живлення (герметичний) 1,67А-20 вт | шт
13 | Блок живлення (герметичний) 2.5А-30 вт | шт
14 | Блок живлення (герметичний) 3.75А-45 вт | шт
15 | Блок живлення (герметичний) 5А-60 Вт | шт
16 | Блок живлення до замку на ДК | шт
17 | Блок живлення до замку на кнопці | шт
18 | Блок живлення (герметичный) 1,52А-18 вт | шт
19 | Бокова частина логотипу IceStream Medium\ECO\Optima | шт
20 | Буфер боковий Ice Stream Exrta Large без лайтбоксу | шт
21 | Буфер боковий Ice Stream Super Large без лайтбоксу | шт
22 | Буфер боковий Ice Stream Super Large з лайтбоксом | шт
23 | Ванна випарника IS Dynamic | шт
24 | Ванна випарника IS Large | шт
25 | Ванна випарника IS Omega | шт
26 | Ванна випарника IS Super/Extra Large | шт
27 | Ванна талої води IS Extra Large | шт
28 | Ванна талої води IS Medium | шт
29 | Ванна талої води IS Omega | шт
30 | Ванна талої води IS Prime | шт
31 | Ванна талої води | шт
32 | Вентилятор "Sunon" MEC0382V2-A99 24В 120*120*38 мм | шт
33 | Вентилятор 45/1200 | шт
34 | Вентилятор 45/2400 | шт
35 | Вентилятор 45\3000 YGF60.300 | шт
36 | Вентилятор Coprel E-25 | шт
37 | Вентилятор QLK 45/1200 | шт
38 | Вентилятор QLK 45/2400 | шт
39 | Вентилятор WGmotors YZF10-20-26 (Аналог EBM 03-51) | шт
40 | Вентилятор WGmotors YZF5-13-26 (Аналог EBM 01-01) | шт
41 | Вентилятор АХ 015/В | шт
42 | Вентилятор в сборі TFR 120/20 | шт
43 | Вентилятор К3031 YJ64-25A BB | шт
44 | Випарник Roll-Bond IS Pearl | шт
45 | Вилка-Євро | шт
46 | Вимикач 2-х клавішний KCD9 | шт
47 | Вимикач YL202-01 одноклав. Перекидний | шт
48 | Вимикач автоматичний Інтер | шт
49 | Випарник IS Extra Large | шт
50 | Випарник IS Prime (Теплообмінна батарея TFCA1F4PXXXXE) | шт
51 | Випарник SHP 8 | шт
52 | Випарник SHP 9 (IS Medium) | шт
53 | Випарник стрічковий IceStream (480*1250) | шт
54 | Вісь ролика верхнего IS ExtraLarge | шт
55 | Втулка верхньої.вісі 6,1 мм | шт
56 | Втулка двері | шт
57 | Вузол EL однодв. універсальний | шт
58 | Вимикач 2-х полосный KCD6 | шт
59 | Вимикач 2-х полосный KCD7 (красный с подсветкой) | шт
60 | Вимикач YL213-03 1 клав. каруглый (красн. с подсв.) | шт
61 | Вимикач автомат. 25А | шт
62 | Вимикач автомат. 6А | шт
63 | Вимикач автомат.16А | шт
64 | Гайка дифузора випарника IS Optima | шт
65 | Гайка М10 | шт
66 | Герметик силіконовий | мл
67 | Гофротруба | м
68 | Датчик температури EKS 211, 1500 мм | шт
69 | Датчик температури контролера 3500 мм для Carel | шт
70 | Датчик температуры EKS 211, 1500 мм
71 | Двері в зборі Ice Streem Pearl | шт
72 | Двері в зборі IS Dynamic 625 | шт
73 | Двері в зборі IS Extra Large | шт
74 | Двері в зборі IS Super Large | шт
75 | Двері Ice Streem Medium ПВХ | шт
76 | Двері в зборі для IS Omega | шт
77 | Двері в зборі Интер-400 | шт
78 | Двері в зборі Интер-501 | шт
79 | Диффузор IS Omega | шт
80 | Дросель 18 W | шт
81 | Дросель 36W | шт
82 | Дросель 40W | шт
83 | Дросель 58 W | шт
84 | Екран IS Dynamic для ХШ зі звичайним л/б | шт
85 | Екран IS ExtraLarge для ХШ зі звичайним л/б | шт
86 | Екран IS Optima для ХШ зі звичайним л/б | шт
87 | Екран IS Prime для ХШ зі звичайним л/б | шт
88 | Заглушка LED профіля | шт
89 | Замок "Protector" SD-01 RC | шт
90 | Замок "Протектор" - 01 с Д/У | шт
91 | Замок "Протектор"- 01 на кноп. | шт
92 | Замок "Протектор"- 02 з Д\К | шт
93 | Замок двохдверний зовнішній на ДК | шт
94 | Замок для 1-дв. ХШ на кнопці | шт
95 | Замок для 2-х дв. ХШ на кнопці | шт
96 | Замок механічний електромагнітний внутрішній ДУ RDE-1/U1 | шт
97 | Замок однодверний зовнішній на ДК | шт
98 | Замок однодверний зовнішній на кнопці | шт
99 | Засувка електромагнітна EL однодв. універсальна | шт
100 | Випаровувач SHP 11 imp без оттайки | шт
101 | Випаровувач SHP 6 imp без оттайки | шт
102 | Випаровувач SHS 8 | шт
103 | Випаровувач S-Line 350 | шт
104 | Випаровувач И-501 | шт
105 | Випаровувач И-800 | шт
106 | Клапан Шредера | шт
107 | Кнопка (до електронного замка) | шт
108 | Колесо-ролик задній опорний IS ExtraLarge | шт
109 | Колодка клем.ELM Q-7200 | шт
110 | Колодка клемна роздільна 16А | шт
111 | Колодка клемна роздільна 6А | шт
112 | Комплект підшипників | шт
113 | Компресор Cubigel GPT18 | шт
114 | Компресор Cubigel NPT14RA (R-290) | шт
115 | Компресор Cubigel NUY70RAa 220V/50Hz | шт
116 | Компресор Embraco EMX 6181 U (R290) | шт
117 | Компресор Embraco EMX 6210 U (R290) | шт
118 | Компресор Embraco EMY 3118 Y (для S-line) | шт
119 | Компресор Embraco NEK 6165 U | шт
120 | Компресор Embraco NEK 6210 U (R290) | шт
121 | Компресор Embraco NEU 6210 U (R290) | шт
122 | Компресор Embraco NEU 6214 U (R-290) | шт
123 | Компресор Embraco NEU 6214 Z | шт
124 | Компресор Embraco NEU6220U (R-290) | шт
125 | Компресор Embraco NJ 6220 Z | шт
126 | Компресор Embraco NТ 6215 Z | шт
127 | Компресор Secop NL7CNE | шт
128 | Компресор Secop NL9CN | шт
129 | Компресор Tecumseh АЕ4460U | шт
130 | Компрессор Embraco EMT 6170 Z | шт
131 | Компрессор Embraco NE 6214 Z | шт
132 | Компрессор Embraco NE 6215 Z | шт
133 | Компрессор Embraco NEK 6187 Z | шт
134 | Компрессор Embraco NEK 6214 Z | шт
135 | Конденсатор "LU-VE" STFT 14221 | шт
136 | Конденсатор JINAN RETEK T-933 (IS PRIME 2017) | шт
137 | Конденсатор Karyer B-19228 (IS Extra Large) | шт
138 | Конденсатор LU-VE STFT 14221 (215*214*60) | шт
139 | Конденсатор STFT 14221 (мідно-ал. ш290*в250*г118) | шт
140 | Конденсатор STFT 16224 (IS Optima) (245*244*60) | шт
141 | Конденсатор повітряний 3784/15 JINAN RETEK / RTK-YT-1490X368 | шт
142 | Конденсатор повітряний JINAN RETEK RTK-YT-1410X370 (IS S-Line, Pearl) | шт
143 | Конденсатор пусковой Tecumseh | шт
144 | Конденсатор статичний IS Dynamic | шт
145 | Корпус замка №1 порошкове покриття | шт
146 | Корпус замка №2 порошкове покриття | шт
147 | Кронштейн 1дв внутрішній накладний | шт
148 | Кронштейн №1 до замка 1дв. | шт
149 | Кронштейн №2 до замка 2дв | шт
150 | Кронштейн ВКШУ.301568.042 СБ | шт
151 | Кронштейн до вентилятора | шт
152 | Кронштейн полки | шт
153 | Крильчатка D154 мм | шт
154 | Крильчатка D200 мм | шт
155 | Крильчатка D230 мм | шт
156 | Лайт-бокс Frigorex 1000\1200 | шт
157 | Лайт-бокс Frigorex 650\500 | шт
158 | Лайт-бокс IceStream Large | шт
159 | Лайт-бокс IceStream Large\Super Large | шт
160 | Лайт-бокс IceStream Medium | шт
161 | Лайт-бокс IceStream Optima | шт
162 | Лампа енергозберігаюча люм.18 вт G13 840 | шт
163 | Лампа енергозберігаюча люм.28Вт G5 865/840 | шт
164 | Лампа енергозберігаюча люм.30Вт G13 865/840 | шт
165 | Лампа енергозберігаюча люм.36 вт G13 865/840 | шт
166 | Лампа люм.21 вт | шт
167 | Лампа люм.28 вт | шт
168 | Лампа люм.6 вт | шт
169 | Лампа люмин.13W/33 | шт
170 | Лампа люмин.15W/54 | шт
171 | Лампа люмин.18W/54 | шт
172 | Лампа люмин.30W/54 | шт
173 | Лампа люмин.36W/54 | шт
174 | Лампа люмин.58W/54 | шт
175 | Лампа люмин.8W/33 | шт
176 | Лампотримач ELM G13 | шт
177 | Лист термоізоляційний самокл., фольгований, 5мм | шт
178 | Механізм замка РХ-07 | шт
179 | Механізм замка 1дв. | шт
180 | Механізм замка 2 дв. | шт
181 | Накладка бокова IceStream Extra Large | шт
182 | Накладка боковая IceStream Large\Super Large | шт
183 | Накладка боковая IceStream Medium\ECO\Optima | шт
184 | Накладка И-400 (маски) левая/правая | шт
185 | Накладка И-400 (метал) | шт
186 | Накладка ліва И-501 | шт
187 | Накладка права И-501 | шт
188 | Наклейка бічна IS Dynamic | шт
189 | Наклейка бічна IS Medium/Large | шт
190 | Наклейка бічна IS Omega | шт
191 | Наклейка бічна IS Optima | шт
192 | Наклейка бічна IS Pearl | шт
193 | Наклейка бічна IS Prime | шт
194 | Наклейка бічна IS SLarge/ExLarge | шт
195 | Наклейка бічна IS S-Line 350 | шт
196 | Наклейка бічна И501 | шт
197 | Наклейка бічна Интер 550Т | шт
198 | Наклейка на склопакет IS Dynamic | шт
199 | Наклейка на склопакет IS Extra Large | шт
200 | Наклейка на склопакет IS large | шт
201 | Наклейка на склопакет IS Omega | шт
202 | Наклейка на склопакет IS Pearl | шт
203 | Наклейка на склопакет IS Prime | шт
204 | Наклейка на склопакет IS S-Line | шт
205 | Направляюча дверей нижня IS Large | шт
206 | Нить противаги | м
207 | Ніжка під холодильник М10 | шт
208 | Ніжка під холодильник М12 | шт
209 | Ніжка під холодильник М8 | шт
210 | Облицювання Frigorex 650 | шт
211 | Облицювання FV 500 | шт
212 | Облицювання IceStream Medium\ECO\MAX | шт
213 | Облицювання USS 440 DTKL | шт
214 | Облицювання И-400 | шт
215 | Облицювання И-400 (цельная) | шт
216 | Облицювання И-600 | шт
217 | Облицювання И-800 (цельная) | шт
218 | Облицювання IceStream Extra Large | шт
219 | Облицювання IceStream Large | шт
220 | Облицювання IceStream Omega | шт
221 | Облицювання IceStream Optima | шт
222 | Облицювання IceStream Pearl | шт
223 | Облицювання IceStream Super Large | шт
224 | Облицювання вентилятора IceStream Dynamic | шт
225 | Облицювання нижнє IceStream Dynamic 625 | шт
226 | Опора | шт
227 | Опора-ніжка И501 | шт
228 | Петля дверей верхня IS Prime | шт
229 | Петля дверей верхня в зборі Dynamic, Omega | шт
230 | Петля дверей нижня в зборі Dynamic, Omega | шт
231 | Петля двери верхняя IS Medium | шт
232 | Петля двери нижняя IS Medium | шт
233 | Полиця IceStream Dynamic (ПВХ) | шт
234 | Полиця IceStream Extra Large | шт
235 | Полиця IceStream Extra Large ПВХ | шт
236 | Полиця IceStream Large (ПВХ) | шт
237 | Полиця IceStream Omega | шт
238 | Полиця IceStream Omega ПВХ | шт
239 | Полиця IceStream Pearl ПВХ | шт
240 | Полиця IceStream Prime нов 650*635 | шт
241 | Полиця IceStream Prime нов 650*636 (ПВХ) | шт
242 | Полиця IceStream Prime стар. 619*635 | шт
243 | Полиця IceStream Prime стар. 619*635 (ПВХ) | шт
244 | Полиця IceStream Smart Cool-350/S-Line | шт
245 | Полиця IceStream Smart Cool-350/S-Line (ПВХ) | шт
246 | Полиця IceStream Super Large (ПВХ) | шт
247 | Полиця IS MEDIUM (ПВХ) | шт
248 | Полиця Frigorex 1000 | шт
249 | Полиця IceStream Dynamic | шт
250 | Полиця IceStream Large | шт
251 | Полиця IceStream Large/Super Large | шт
252 | Полиця IceStream Medium | шт
253 | Полиця И-400 | шт
254 | Полиця И-501 | шт
255 | Припой Castolin 192 FBK, г | г
256 | Припой Cu-Rophos 15 Felder | г
257 | Припой мідно-фосфорний | г
258 | Припой срібний40 % с флюсом | г
259 | Припой СРБ (грамах) | г
260 | Дріт ПВС 3 х 1,0 | м
261 | Дріт ПВС 3 х 1,5 | м
262 | Дріт ШВВП 2 х 0,5 | м
263 | Прокладка штуцера дифузора випарника | шт
264 | Противага дверей IS ExtraLarge | шт
265 | Профіль верхній Ice Stream Large | шт
266 | Профіль PY-2284-F з магнітною вставкою | шт
267 | Профіль нижній Ice Streem Super Large/Extra Large | шт
268 | Профіль розсіювача 3,65 м Rehau | шт
269 | Профіль ущільнюючий боковий IS ExtraLarge | шт
270 | Профіль ущільнюючий боковий IS Large800 | шт
271 | Пружина двери зворотна | шт
272 | Пульт "Капрі" | шт
273 | Пульт Д\У (брелок замка) | шт
274 | Рамка дверей IS Dynamic 625 | шт
275 | Рамка дверей IS ExtraLarge без лайтбоксу | шт
276 | Рамка дверей IS ExtraLarge з лайтбоксом | шт
277 | Рамка дверей IS Large ліва | шт
278 | Рамка дверей IS Omega | шт
279 | Рамка дверей IS Pearl | шт
280 | Рамка дверей IS Super Large | шт
281 | Рамка двери IS Large правая | шт
282 | Рамка двери IS Medium | шт
283 | Рейка дверей верхня Ice Streem Super Large/Extra Large | шт
284 | Реле до компрессору Embraco NE 6170 Z | шт
285 | Реле пускове на Embraco 6214 Z | шт
286 | Реле пусковое на EMBRACO NE 6187 Z | шт
287 | Рельса дверей FV 1200 | шт
288 | Решітка задняя И 800 | шт
289 | Решітка задняя И-400 | шт
290 | Решітка защитная задняя Ice Streem Large | шт
291 | Решітка защитная задняя Ice Streem Medium | шт
292 | Решітка захисна задня Ice Streem ExtraLarge | шт
293 | Решітка захисна задня Ice Streem SuperLarge | шт
294 | Решітка захисна задня IS Dynamic | шт
295 | Решітка захисна задня IS Omega | шт
296 | Решітка захисна задня IS Pearl | шт
297 | Решітка захисна задняя IS S-Line | шт
298 | Розсіювач | шт
299 | Ролик в зборі IS Prime | шт
300 | Ролик дверей верхній пластиковий (IS Extra Large) | шт
301 | Ролик двері Frigorex | шт
302 | Ролик двері IceStream | шт
303 | Ролик ниті противаги | шт
304 | Ролик опорний И501 (35*22мм) | шт
305 | Ручка дверей накладна чорна металева | шт
306 | Світильник люмінісцентний TL 2001 28 Вт | шт
307 | Світлодіодна стрічка біла 1380 мм, 18L/w, ліва (в комплекті) | шт
308 | Світильник "Magnum" PLF10 28W | шт
309 | Світильник LED "Magnum" PLF10 8Вт | шт
310 | Світлодіодна лінійка біла 1400 мм | шт
311 | Світлодіодна лінійка біла 1500 мм | шт
312 | Світлодіодна лінійка біла 1600 мм | шт
313 | Світлодіодна лінійка біла 540 мм | шт
314 | Світлодіодна стрічка DEC-LED 60 LED/M (SMD5050) герметична | м
315 | Склопакет Ice Stream Omega (1965*774 4-16-4) | шт
316 | Склопакет IceStream Dynamic (1769*619 4-16-4) | шт
317 | Склопакет IceStream Dynamic (1970*620 4-16-4) | шт
318 | Склопакет IceStream Extra Large (1755*605 4-12-4) | шт
319 | Склопакет IceStream Extra Large (1916*605 4-12-4) | шт
320 | Склопакет IceStream Large (1480*538 4-12-4) | шт
321 | Склопакет IceStream Large (1685*535 4-12-4) | шт
322 | Склопакет IceStream Medium (1510*598 4-12-4) | шт
323 | Склопакет IceStream Medium (1532*620 4-16-4) | шт
324 | Склопакет IceStream Optima (1452*690 4-16-4) | шт
325 | Склопакет IceStream PEARL (399*1589 4-16-4) 2021 | шт
326 | Склопакет IceStream Prime (1783*690 4-16-4) | шт
327 | Склопакет IceStream Prime (1947*689 4-16-4) | шт
328 | Склопакет IceStream S-Line 350 (1680*525 4*12*4) | шт
329 | Склопакет IceStream Super Large (1398*605 4-12-4) | шт
330 | Посудина талої води (Інтер) | шт
331 | Стартер S10 | шт
332 | Стартер S2 | шт
333 | Стартероутримувач | шт
334 | Склопакет И 1200 | шт
335 | Склопакет Інтер 400 | шт
336 | Склопакет Інтер 501 | шт
337 | Склопакет Інтер 800 | шт
338 | Стрижень торсіону | шт
339 | Стрейч-плівка 20 мкм прозора | г
340 | Стрічка ізоляційна із вспіненого каучуку 3х50х15 | м
341 | Стрічка каучукова N-flex tape (3 мм*50мм) | м.п.
342 | ТЕН гнучкий дренажний 1 м 40 Вт | шт
343 | Теплообмінна батарея 3140368 алюмінієва (випарник IS Large/Active Large) | шт
344 | Теплообмінна батарея KARYER B-19280 (випарник Omega) | шт
345 | Теплообмінна батарея RWAA1F0PXXXXE | шт
346 | Теплообмінна батарея ГРАН 3140313 | шт
347 | Термостат K50S3489000 | шт
348 | Термостат K55L5045001 | шт
349 | Термостат електронний Carel PJEZS0H000 (з датчиком 1,5м) | шт
350 | Термостат електронний Danfoss ERC 112D | шт
351 | Термостат електронний Eliwell EW 961 | шт
352 | Термостат електронний Eliwell EWPlus 974 EO COOL (2 датчики) | шт
353 | Термостат електронний Eliwell EWPlus 974 EO LVD | шт
354 | Термостат К50L3384001 | шт
355 | Термостат К50Н2005003 | шт
356 | Термостат электронный Danfoss EKC 100 | шт
357 | Термостат электронный Dixell XR03CX | шт
358 | Торсіон двери | шт
359 | Торсіон дверей IS Pearl, S-line | шт
360 | Торсіон лівий (замикаючий механізм) | шт
361 | Трубка капілярна 2.4 mm | м
362 | Трубка капілярна 2.4 mm (импорт) | м
363 | Трубка капілярна я 3 mm | м
364 | Трубка мідна 10 мм | м
365 | Трубка мідна 6 мм | м
366 | Трубка мідна 8 мм | м
367 | Ущільнювач IceStream Optima | шт
368 | Ущільнювач Інтер-501 | шт
369 | Ущільнювач IceStream Dynamic (широкий профіль) (670*1820) | шт
370 | Ущільнювач IceStream Dynamic 2027х671 (широкий профіль) | шт
371 | Ущільнювач IceStream Medium Al 1583*671 (проф.58373) | шт
372 | Ущільнювач IceStream Medium ПВХ | шт
373 | Ущільнювач IceStream Optima ПВХ | шт
374 | Ущільнювач IceStream Prime без л/б (1993*741) | шт
375 | Ущільнювач IceStream Prime з л/б 742х1835 | шт
376 | Ущільнювач IS Omega без верхньої вставки (2018*828) | шт
377 | Ущільнювач IS Omega з верхньою вставкою | шт
378 | Ущільнювач IS S-line (579х1735 мм) | шт
379 | Фільтр-осушувач GR15 | шт
380 | Фільтр-осушувач GR30 | шт
381 | Фільтр-осушувач GR40 | шт
382 | Фільтр-осушувач GR50 | шт
383 | Фільтр-осушувач GR-15 | шт
384 | Фільтр-осушувач GR-30 | шт
385 | Фільтр-осушувач GR-40 | шт
386 | Флюс ПВ209 | г
387 | Фреон 134А(кг) | кг
388 | Фреон 141b (промывка) | г
389 | Фреон 290 (пропан) | г
390 | Фреон 404А (кг) | кг
391 | Фреон R-600А (изобутан) | г
392 | Хомут 3,6 * 200 мм | шт
393 | Хомут нержавіючий | шт
394 | Штапік дверей довгий | шт
395 | Штапік дверей короткий | шт
396 | Штуцер дифузора випарника | шт
397 | Щиток IS Large | шт
398 | Щиток IS SuperLarge | шт
399 | Щиток верхній Інтер 400 | шт
400 | Щиток верхній Інтер -600 | шт
401 | Щиток верхній Інтер -800 | шт
402 | Щиток нижний Интер 400 | шт
403 | Екран "Карлсберг" И750 | шт
404 | Екран "Львівське 300" И501 | шт
405 | Екран "Львівське 300" И550 | шт
406 | Екран "Львівське " IS Super Large | шт
407 | Екран "Львівське " И-750 (Славутич) | шт
408 | Елемент натягу ниті | шт
Додатковий перелік та вартість матеріалів та комплектуючих, які можуть бути необхідні при виконанні заявок на ремонт ХШ
409 | Ванна випарника IS Prime | шт
410 | Вентилятор "Sunon" 80x80x25 мм | шт
411 | Випарник IS Dragon | шт
412 | Клемма PTFIX 1022268 (IS Extra Large) | шт
413 | Замок двохдверний ДУ внутрішій накладний | шт
414 | Компресор Cubigel NUY60RAa 220V/50Hz | шт
415 | Компресор Cubigel NUY90RAb (R290, 220V, 50Hz) | шт
416 | Компресор Embraco EMT 6144 U | шт
417 | Компресор Cubigel NPT16RA (R-290) | шт
418 | Конденсатор повітряний JINAN RETEK RTK-14x7-278 | шт
419 | Світлодіодна лінійка 1500мм 24В | шт
420 | Світлодіодна лінійка 1600мм 24В | шт
421 | Світлодіодна лінійка 500мм 24В | шт
422 | Наклейка бічна IS Dragon | шт
423 | Наклейка бічна Flex-130 | шт
424 | Наклейка бічна Klimasan COOL 1100 | шт
425 | Наклейка бічна Klimasan COOL 700 | шт
426 | Наклейка бічна Super 16 | шт
427 | Наклейка бічна "Львівське" SUPER 9 | шт
428 | Наклейка на скло Flex-130 | шт
429 | Наклейка на скло IS Dragon | шт
430 | Наклейка на скло 1100 | шт
431 | Наклейка на скло COOL 700 | шт
432 | Наклейка на скло Super 16 | шт
433 | Шелфтокер Flex-130 | шт
434 | Рамка дверей IS Dragon | шт
435 | Рамка дверей IS Prime | шт
436 | Екран IS Large | шт
437 | Екран збільшений Super 9 | шт
438 | Екран И400\ISMedium/Dynamic | шт
439 | Кожух випарника IceStream Dragon | шт
440 | Решітка вентиляторна IceStream Dragon | шт
441 | Флуоресцент Mastercool | мл
442 | Решітка вентиляторна Ice Streem Super Large | шт
443 | Кожух випарника IS Pearl | шт
444 | Полиця IceStream Dragon | шт
445 | Компресор Embraco EMC 3130U | шт
446 | Компресор Cubigel GUY90RA (R-134a) | шт
447 | Компресор Embraco EMC 3145U | шт
448 | Полиця Super 9 | шт
449 | Полиця Klimasan COOL 700 | шт
450 | Ручка дверей пластикова | шт
451 | Ручка пряма чорна з клейовою основою | шт
452 | Петля дверей верхня IS Dragon | шт
453 | Двері в зборі IS Dragon | шт
454 | Склопакет IceStream Dragon | шт
455 | Склопакет Super 16 | шт
456 | Склопакет SUPER 9 | шт
457 | Ущільнювач И-750 | шт
458 | Ущільнювач IceStream Dragon | шт
459 | Ущільнювач Super 9 | шт
460 | Термостат електронний Danfoss ERC 112С | шт

## ТОП 20 робіт і ЗЧ
ТОП 20
Роботи | К-сть | Вартість за од, грн. без ПДВ | З/Ч | К-сть | Вартість за од, євро. без ПДВ
Тестування, регулювання термостату | 2525 |  | Фреон 290 (пропан) | 38947.445
Усуненння мінімальних механічних пошкодженнь | 2117 |  | Припой Cu-Rophos 15 Felder | 3192
Ремонт системи автозакриття дверей | 1981 |  | Блок живлення (герметичний) 3.75А-45 вт | 941
Чистка конденсатора | 1316 |  | Блок живлення (герметичний) 2.5А-30 вт | 358
Заміна дроселя,балласта | 1410 |  | Дріт ПВС 3 х 1,5 | 465.2
Ремонт електропроводки | 1305 |  | Рейка дверей верхня Ice Streem Super Large/Extra Large | 536
Діагностика обладнання | 1146 |  | Вимикач 2-х полосный KCD7 (красный с подсветкой) | 316
Ремонт електрозамка | 960 |  | Ролик дверей верхній пластиковий (IS Extra Large) | 342
Усунення максимальних механічних пошкодженнь | 760 |  | Ручка дверей накладна чорна металева | 273
Чищення системи дренажу (конденсату) | 634 |  | Вентилятор WGmotors YZF10-20-26 (Аналог EBM 03-51) | 331
Заміна направляючої дверей/роликів | 440 |  | Замок однодверний зовнішній на ДК | 293
Заміна ламп освітлення, стартерів | 365 |  | Фільтр-осушувач GR30 | 173
Встановлення електрозамку на одно дверній х/ш | 334 |  | Замок двохдверний зовнішній на ДК | 196
Заміна ручек дверей | 301 |  | Пульт Д\У (брелок замка) | 244
Заміна вимикача електроживлення | 297 |  | Термостат електронний Eliwell EW 961 | 120
Заміна вентилятора обдуву конденсатора | 233 |  | Світлодіодна лінійка біла 1400 мм | 172
Програмування пульта ДК | 227 |  | Лампа енергозберігаюча люм.36 вт G13 865/840 | 99
Заміна дверей, перенавішування дверей | 220 |  | Компресор Embraco EMX 6210 U (R290) | 66
Встановлення електрозамку на двухдверній х/ш | 161 |  | Конденсатор пусковой Tecumseh | 7
Усунення витіку хладогента | 134 |  | Склопакет IceStream Extra Large (1916*605 4-12-4) | 9