«ЗАТВЕРДЖУЮ»

ПрАТ «Карсберг Україна»

____________ПІБ

«    »__________ 2021р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Розширення очисних споруд підприємства ПрАТ «Карлсберг Україна»,  які розташовані за адресою м. Запоріжжя, вул.  Василя Стуса, б.4

| № | Перелік основних даних і вимог | Основні дані і вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва та місцезнаходження об'єкта | Розширення очисних споруд підприємства ПрАТ «Карлсберг Україна», які розташовані за адресою м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, б.4 |
| 2 | Підстава для проектування | Незадовільний технічний стан існуючих споруд, невідповідність ефективності очищення, не забезпечення очищення стоків до норм ГДК. Розширення потужності очисних споруд зі зміною технологічних процесів очищення стоків. |
| 3 | Вид будівництва | Реконструкція та нове будівництво |
| 4 | Дані про інвестора | ПрАТ «Карлсберг Україна» |
| 5 | Дані про замовника | ПрАТ «Карлсберг Україна» |
| 6 | Джерело фінансування | Кошти підприємства |
| 7 | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Не вимагається |
| 8 | Дані про генерального проектувальника | «EnviroChemie GmbH» Німеччина |
| 9 | Стадійність проектування з визначенням затверджуваної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником) | Адаптацію проекта від Генерального проектувальника виконати відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014. Стадія 1. Збір вихідних даних, містобудівних умов та обмежень, технічних умов постачальників послуг. Стадія 2. Розробка стадії «Проект», виконується згідно переліку документів (Додаток №2 до договору з Постачальником обладнання) (додається) та затверджується замовником. Стадія 3. Подання стадії «Проект» на експертизу, отримання позитивного висновку експертизи. Стадія 4. Розробка стадії «Робоча документація». Стадія 5. Авторський нагляд за будівництвом (за окремим договором). |
| 10 | Інженерні вишукування, вихідні данні | Підрядник виконує: - Звіт про обмірні роботи по існуючих будівлях очисних споруд та інженерних мереж; - Звіт про обстеження будівель очисних споруд та рекомендації з їх реконструкції. (Обстеження виконується на 2 етапі робіт, після зупинки існуючих очисних споруд. Передбачити коригування проекту за результатами обстеження.) Замовник надає: - Технічний паспорт на діючи очисні споруди; - Плани, креслення діючих очисних споруд; - Планове положення діючих очисних споруд з існуючими мережами; - Технологічний регламент експлуатації діючих очисних споруд; - Рекомендації зі зміни технологічного регламенту постачальника технології. Технологічну схему пускового комплексу з розрахунком характеристик стоків. Технологічну схему комплексу очисних споруд після реконструкції (повну) з перерахованими характеристиками стоків. - Перелік обладнання яке буде використовуватися на діючих очисних спорудах після реконструкції - Специфікація та характеристики обладнання для очисних споруд, які планується закупити по імпорту. - Технічні умови, містобудівні умови та обмеження отримує Виконавець, за виключенням технічних умов на електрозабезпечення. |
| 11 | Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо) | Майданчик для нового будівництва розташовано на просадних ґрунтах. |
| 12 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта | Нові споруди розробляються за технологічним завданням Замовника. Реконструкція очисних споруд та нове будівництво виконується на діючому підприємстві. Розширення та модернізація існуючих очисних споруд з реконструкцією метанреактора до продуктивності від 300м3/добу до 3000 м3/добу з повним / частковим використанням існуючого обладнання, ємностей і комунікацій. Реалізація проекту повинна дозволити досягнути стандартів з очищення стічних вод. |
| 13 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів. | Кошторисну документацію виконати на кожний об’єкт будівництва та реконструкції окремими локальними розрахунками за титулами. |
| 14 | Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації | Визначає проектувальник (підрядник) в процесі проектування та погоджує замовник. Розрахунок виконати відповідно до чинного ДСТУ-Н Б В.1.2-16 «Розрахунок класу наслідків і категорія складності об’єкта будівництва». |
| 15 | Вказівки про необхідність: |  |
|  | 1) розроблення індивідуальних технічних вимог; | Не вимагається |
|  | 2)розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах; | Не вимагається |
|  | 3)попередніх погоджень проектних рішень; | Попередні рішення погодити із замовником |
|  | 4)виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма; | Не вимагається |
|  | 5)виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу | Не вимагається |
|  | 6)технічного захисту інформації | Не вимагається |
| 16 | Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма. | Виробнича потужність комплексу очисних споруд: Об’єм стоків: 3000 м3 на добу. Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються у систему міської каналізації після реконструкції очисних споруд (мг/дм3), вказані в Додатку №1 до договору з Постачальником (додається). |
| 17 | Вимоги до благоустрою майданчика. | Не вимагається |
| 18 | Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів. | Не вимагається |
| 19 | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє ДБН А.2.2-3-2014 15 середовище» | Виконати відповідно до діючих норм и правил, згідно вимог на розробку розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище». |
| 20 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності. | Застосувати сучасні високо ефективні та енергозберігаючі технології і матеріали. |
| 21 | Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник. | При проектуванні передбачати використання технології та технологічного обладнання за специфікацію та характеристиками, які надає Генеральний проектувальник. |
| 22 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці. | Розробити розділ у пояснювальній записці про забезпечення режиму безпеки та охорону праці. |
| 23 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Виконати відповідно до діючих норм и правил |
| 24 | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту | Виконати відповідно до діючих норм и правил ДСНС |
| 25 | Вимоги до розроблення спеціальних заходів. | Виконати відповідно до діючих норм и правил |
| 26 | Призначення нежитлових поверхів | Відсутні |
| 27 | Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу | Зазначити нові будівлі на технологічній схемі |
| 28 | Особливі умови | Надання проектної документації на узгодження, експертизу і затвердження проводиться відповідно з ДБН А2.2-3-2014. Проектно-кошторисну документацію видати в 4 (чотирьох) примірниках на паперовому носієві та 1(один) на електронному носії, проектних матеріалів у комплексі «AutoCad», «Adobe» та «Microsoft Offise», кошторисну документацію у комплексі «АВК5» або у файлах інформаційних блоків даних програмних комплексів, які взаємодіють з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунку договірних цін. |

«Погоджено»