ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер

Запорізького заводу

__________   Ревко О.В.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

НА ПРОВЕДЕНННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ

Ремонт , технічне обслуговування електрообладнання та проведення монтажних робіт в підрозділах ПрАТ «Карлсберг Україна»

м. Запоріжжя– 2023

- Загальні відомості

  - Область застосування.

# Дане технічне завдання містить основні вимоги до підрядної організації, персоналу підрядної організації та робіт які будуть виконуватись у підрозділах ПрАТ «Карлсберг Україна».

  - Найменування та адреса підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

  - Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» УКРАЇНА, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса 6

  - Термін дії договору.Термін початку робіт – згідно пункту відповідно укладеного договору.

- Призначення і цілі, технічні вимоги

  - Проведення електромонтажних робіт,  робіт з ремонту та технічного обслуговування електрообладнання у підрозділах підприємства.

  - Вибір ПІДРЯДНИКа для робіт з фіксованою тарифною ставкою.

  - Вибір ПІДРЯДНИКа з можливістю швидкої реакції на необхідне збільшення кількості  персоналу за заявкою (термін реагування 1 тиждень), аварійно (1 доба).

- Вимоги  до виконання робіт

# 3.1	 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПБЕЕ, ПТЕЕ, та інших діючих нормативних документів.

# 3.2	 Роботи виконуються згідно з робочими схемами та планами, розробленими ПІДРЯДНИКом і узгодженими з ЗАМОВНИКОМ та усіма зацікавленими службами.

# 3.3	ПІДРЯДНИК отримує у відповідального за електрогосподарство  або його замісника, распорядження на виконання монтажних та ремонтних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

# 3.4	 ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

  - Роботи повинні бути виконані у терміни зазначені  у распоряджені.

- Склад, зміст робіт

  - Ремонт електрообладнання.

  - Монтаж електрообладнання в  узгоджене з ЗАМОВНИКом місце.

  - Технічне обслуговування електрообладнання.

  - Тестування роботи електрообладнання після ремонту або монтажу.

  - Найменування робіт по техічному завданню занесено до таблиці 1.

# Таблиця 1

| № | Найменування робіт |
| --- | --- |
| 1 | Проведення ремонту освітлювального обладнання з автовишки, лісів та дробин |
| 2 | Заміна ламп освітлення підприємства з автовишки, лісів та дробин |
| 3 | Проведення земляних робіт для подальшого ремонту високовольтних кабелів напругою 10 кВ |
| 4 | Ремонт високовольтних кабелів напругою 10 кВ |
| 5 | Ремонт високовольтного обладнання |
| 6 | Виготовлення та збирання металевих конструкцій |
| 7 | Зняття та монтаж освітлювального обладнання |
| 8 | Ремонт освітлювальних шаф |
| 9 | Ремонт електрообладнання в підрозділах підприємства |
| 10 | Капітальний ремонт кабелів підприємства |
| 11 | Встановлення коробів по металоконструкціях |
| 12 | Ремонт коробів, встановлених на конструкціях |
| 13 | Ремонт розподільчих щитів |
| 14 | Ремонт силової шафи з автоматами |
| 15 | Встановлення металевих конструкцій для проведення електромонтажних робіт |
| 16 | Монтаж кабелів по встановленим кабельним конструкціям |
| 17 | Демонтаж та монтаж електричних машин та агрегатів |
| 18 | Підключення та переразділка проводів які живлять електро машини |
| 19 | Технічне обслуговування електродвигунів |
| 20 | Проведення монтажних робіт на висоті |

- Порядок контролю і приймання робіт

  - Відповідальний за приймання монтажних та ремонтних робіт з боку ЗАМОВНИКа – відповідальний за електрогосподарство ПрАТ «Карлсберг Україна» та його замісник.

  - Контроль за якістю робіт проводиться  технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» згідно внутрішніх стандартів.

- Перелік документів які оформлюються при здачі-прийманні виконаних робіт

  - Звітні документи:

  - всі виконані роботи заносяться до оперативного журналу який веде представник ПІДРЯДНИКа;

  - акт виконанних робіт за кожну декаду та місяць подається на узгодження ЗАМОВНИКу у  паперовому або електроному вигляді;

  - акт по відпрацьованим людина-годинам за кожен місяць (оформлює ПІДРЯДНИК);

  - Термін подання звітних документів, що оформлюються при прийманні, становить 1 тиждень після закінчення робіт.

- Вимоги к наявності обладнання та інструментів для виконання робіт

  - ПІДРЯДНИК повинен мати в наявності для виконання робіт широкі та вузькі  передвіжні ліса на колесах.

  - ПІДРЯДНИК повинен мати в наявності для виконання робіт дробини різних розмірів.

  - ПІДРЯДНИК повинен мати в наявності для виконання робіт обладнання для демонтажу та монтажу важкого обладнання (ручні талі, стропи).

  - ПІДРЯДНИК повинен мати в наявності для виконання робіт електроінструмент (перфоратори для монтажу, дрилі, відрізні машини різних розмірів, шуруповерти, сварочне обладнання).

  - ПІДРЯДНИК повинен мати в наявності  ручний інструмент для проведення монтажних слюсарних та електротехнічних робіт.

  - Підрядник повинен забеспечити наявність витратних матеріалів для електроінструментів (свердла, бури для перфораторів, ріжучи диски, електроди, бити для шуруповерта).

  - Підрядник повинен забеспечити наявність електричних подовжувачів в достатній кількості для проведення монтажних та ремонтних робіт.

- Охорона праці та пожежна безпека.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати діючий дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: електромонтажні роботи, роботи на висоті понад 1,3 м (роботи на висоті).

  - ПІДРЯДНИК повинен надати наказ о призначені осіб відповідальних за безпечне проведення робіт на теріторії підприємства ЗАМОВНИКа.

  - ПІДРЯДНИК повинен забеспечити наявність діючих посвідчень  з електробезпеки у кожного з своїх робітників при проведенні робіт.

  - У керівника робіт ПІДРЯДНИКА повинна бути група з електробезпеки не нижче 4,  у членів бригади не нижче 3.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати копії посвідчень з електробезпеки,  та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати копії посвідчень з  робіт на висоті, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати протоколи перевірки електроінструменту використовуємого при проведенні робіт.

  - Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, діючих інструкцій, ПТЕЕ, ПБЕЕ, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог а також нормативних актів.

  - Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, ПТЕЕ, ПБЕЕ, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

  - Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

  - Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

  - Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

  - При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

  - На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби (ЗАМОВНИК).

  - Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним (ЗАМОВНИК).

  - Підрядник зобов'язаний в процесі виконання робіт дотримуватися вимог законодавства України в галузі промислової безпеки, охорони праці та охорони навколишнього середовища, а також Стандартів Компанії Carlsberg в області охорони праці та пожежної безпеки.

  - Підрядник повинен відповідати стандартам і законам, що діють на території України або перевершувати їх.

  - Всі співробітники Підрядника повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці, який проводить інженер з охорони праці Замовника.

  - Всі співробітники Підрядника перед початком робіт повинні пройти первинний інструктаж на робочому місці в обсязі виконуваних робіт, який проводить куратор від Замовника.

  - Для забезпечення безпечної роботи своїх співробітників на території ПрАТ «Карлсберг Україна», підрядник зобов'язується:

  - Ознайомитися та дотримуватися корпоративних вимог «5 правил збереження життя» у   сфері охорони праці, а саме:

# -	завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху, включаючи ті, які характерні для руху на місці експлуатації промислових вантажівок;

# -	завжди дотримуйтесь процедур блокування LOTO;

# - ніколи не обходьте або не видаляйте захисні пристрої і / або встановлені бар'єри машин і устаткування;

# - завжди виконуйте процедури і вимоги для робіт на висоті і використовуйте необхідне обладнання захисту від падіння;

# -	завжди дотримуйтесь процедурам і вимогам для входу в замкнутий простір.

  - Ознайомитися та дотримуватися процедурами компанії  «Положення про систему Lockout/Tagout», «Процедура допуску до робіт підвищеної небезпеки» та в процесів виконання робіт їх дотримуватися.

  - Підрядник несе персональну відповідальність за невиконання необхідних заходів щодо охорони праці, пожежної безпеки, харчової безпеки, охорони навколишнього середовища  і за безпечне виконання робіт.

  - Підрядник для отримання дозволу на вхід на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» надає Замовнику наступний перелік документів.

  - Копії наказів про призначення осіб, відповідальних за:

# -  охорону праці на місці проведення робіт;

# - 	пожежну безпеку на місці проведення робіт;

# - 	безпечне обслуговування електроустановок, вантажопідйомних машин і механізмів, посудин, що працюють під тиском тощо;

# - видачу нарядів-допусків на місці проведення робіт.

# - список працівників які будуть виконувати роботи з зазначенням професій.

  - Копії дозвільної документації:

# -  дозволи на роботи підвищеної небезпек;

# - декларації  на роботи підвищеної небезпек;

# - дозволи на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

# - декларації на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  - Копії діючих документів про навчання відповідального керівника робіт Підрядника  з питань охорони праці та техніки безпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань з охорони праці).

  - Копії діючих документів про навчання працівників Підрядника, які виконують роботи підвищеної небезпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань, періодичні медогляди).

  - Копії документів (технічні огляди, протоколи випробувань, журнали реєстрації тощо), що підтверджують справний стан обладнання, інструменту, пристосувань, механізмів і транспорту підрядної організації, які будуть застосовуватися на території ПрАТ «Карлсберг Україна». Дозвіл на в'їзд/ занесення обладнання на територію здійснюється тільки після подання даних документів.

  - Для виконання робіт Підрядник зобов’язаний залучати тільки кваліфікованих і навчених з охорони праці працівників, допускати до виконання робіт працівників забезпечених спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, монтажними поясами та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, а також таких, що пройшли спеціальне навчання (пожежної-технічний мінімум) для виконання робіт з підвищеною пожежною небезпекою.

  - Своєчасно встановлювати відповідні захисні огородження зони виконання робіт.

  - Забезпечити фізичне обмеження до зони проведення робіт (переданої території згідно акту-передачі території) сторонніх осіб, а також осіб, що не задіяні в процесі проведення робіт – шляхом встановлення огородження та організації пропускного режиму (з фіксацією в журналі).

  - При роботі в місцях дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників встановлювати попереджувальні знаки про небезпеки.

  - Підрядник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення вимог пожежної безпеки, а також відшкодовує збиток, нанесений Замовнику в результаті пожежі або аварії, що виникли на об’єкті з його вини.

  - У разі порушення Підрядником вимог щодо охорони праці та пожежної безпеки, Замовник залишає за собою право:

# - призупинити роботи Підрядника до повного усунення допущених порушень;

# - негайно розірвати Договір в односторонньому порядку у разі Систематичного порушення вимог охорони  праці під час виконання робіт.

  - Підрядник зобов’язаний:

# - Забезпечити наявність всіх необхідних дозволів і декларацій на виконання робіт.

# - Надавати (використовувати) безпечне обладнання, засоби індивідуального захисту.

# - Здійснювати планування роботи перед початком її виконання для забезпечення її безпеки.

# - Погодити ПВР (проект виконання робіт) з Замовником.

# - Забезпечити наявність ефективної системи оцінки ризиків.

# - Забезпечити функціонування системи наряд-допусків при виконанні робіт.

# - Забезпечити відповідну пожежну безпеку.

# - Забезпечити наявність Плану Ліквідації Аварії, який потрібно погодити із Замовником до початку проведення Робіт.

# - Забезпечити наявність всіх інструкцій по безпечному веденню робіт, що виконуються на місці проведення робіт.

  - До обов’язків Підрядника входить:

# - Організація максимального захисту здоров'я працівників, зменшення ризику при проведенні робіт і захист навколишнього середовища;

# - Забезпечення наявності всіх необхідних журналів;

# - перевірки стану ТБ, ОП і ОНС;

# - всіх видів інструктажів;

# - реєстрації нарядів-допусків;

# - реєстрації осіб, які перебувають на об'єкті;

# - огляд ручних, електро - і пневмо- інструментів;

  - Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

  - Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

  - Освітленість монтажної\демонтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт.

  - У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

  - Всі роботи повинні виконуватись виключно згідно проекту виконання робіт (ПВР), що розробляється виконавцем та погоджується з Замовником до початку робіт.

  - Зони проведення робіт підвищеної небезпеки повинні бути погоджені з Замовником.

  - На об’єкті проведення робіт Замовником може бути організовано контроль дотримання вимог з ОП третьою стороною або шляхом використання камер віддаленого нагляду.

  - При виконанні такелажних робіт при відсутності прямої видимості між працівниками, що задіяні в їх виконанні, повинні використовуватись спеціальні засоби зв’язку.

  - Причини відмови в допуску співробітників Підрядника до виконання робіт:

  - Підрядна організація не буде допущена на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» у разі не надання документів згідно п.8.26

  - Причини зупинки робіт підрядної організації:

# -	роботи без використання засобів індивідуального захисту;

# -	роботи на несправному обладнанні (машини, механізми, інструмент, оснащення);

# -	застосування засобів захисту, інструментів та/або обладнання не за призначенням, а також у випадках,  коли дії співробітників Підрядника загрожують навколишньому середовищу, здоров'ю та життєдіяльності працівників Підрядника, працівників Замовника, або третіх осіб.

  - Порушення вимог з охорони праці повинні виявлятися персоналом служби охорони праці на робочому майданчику або уповноваженим представником Замовника на місці проведення робіт. Персонал служби охорони праці або особа, що виявила порушення зобов'язані негайно повідомити куратора по договору. Куратор по договору протягом 24 годин приймає рішення щодо штрафних санкцій до

  - У випадках, коли дії або бездіяльність Підрядника нанесли шкоду майну або співробітникам Замовника, до Підрядника можуть бути застосовані фінансові штрафні санкції в наступній послідовності:

  - Підрядник зобов’язується на 100% відшкодувати заподіяну шкоду Замовнику.

  - До Підрядника застосовуються додатково штрафні санкції наступним чином:

  - При порушенні персоналом Виконавця вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки складається Акт, а Виконавець вчиняє наступні дії:

  - Перший випадок:

# - відсторонює працівника (порушника) від виконання роботи по даному Договору;

# - сплачує Замовнику штраф в розмірі 5 000грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

  - Другий випадок:

# - відсторонює працівника (порушника) і керівника його бригади (керівника робіт) від виконання роботи по даному Договору;

# - сплачує Замовнику штраф в розмірі 20 000грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

  - Третій випадок:

# - сплачує Замовнику штраф в розмірі 50 000грн. протягом 5 днів з дати складання Акту.

# - зупиняє виконання робіт за Договором.

# 9.  Заходи з охорони навколишнього середовища

9.1   При проведенні електромонтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: сміття, металобрухт та побутові відходи.

- Інші вимоги

  - Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

  - ПІДРЯДНИК повинен забеспечити після виконання робіт обов’язкове прибирання робочого місця.

  - ПІДРЯДНИК повинен забеспечити дотримання своїм персоналом виконання вимог діючих інструкцій по забеспеченню 5S в підрозділах ЗАМОВНИКА.

  - ПІДРЯДНИК повинен забеспечити наявність медичних карт для проведення робіт на харчовому підприємстві.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ЕТЦ		                                   __________________  В.Л. Вишняков

Керівник групи автоматизації та електротехніки	          ______________Є.О. Калугін