## Київ
№ | призначення | Перелік витратних матеріалів | Каталожний номер | од.вим | Фасовка | Розмірність фасовки | Орієнтовна потреба в Києві |  |  |  | Орієнтовно по року, шт.
[7 empty] | 2019 |  |  | 2020
[7 empty] | 2 кв., шт | 3 кв., шт | 4 кв., шт | 1 кв., шт
1 | м/б середовища | Поживний агар | 1.05450.0500 MERCK | кг | 1 | кг | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
2 | м/б середовища | UBA ( universal beer agar) | 1.00445.0500 MERCK | уп | 500 | г | 4 | 0 | 4 | 0 | 8
3 | м/б середовища | Агар - агар | 1.01614.1000 MERCK Испания | кг | 1 | кг | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
4 | м/б тест | Bactident Oxidase | 1.13300.0001 MERCK | уп | 50 | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
5 | м/б середовища | Malt extract | 1.05391.0500 MERCK | уп | 500 | г | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | м/б середовища | Yeast extract granulated | 1.03753.0500 MERCK | кг | 500 | г | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
7 | м/б середовища | MRS - агар | 1.10660.0500 MERCK | уп | 500 | г | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | м/б середовища | OSA (Orage Serum Agar) | 1.10673.0500 MERCK | уп | 500 | г | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
9 | м/б середовища | NBB - a | Doehler | уп | 250 | мл | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
10 | м/б середовища | NBB - b | Doehler | уп | 250 | мл | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
11 | м/б середовища | NBB - c | Doehler | уп | 250 | мл | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
12 | м/б середовища | Chromocult coliform Agar | 1104260500 MERK Millipore | уп | 500 | г | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | м/б матеріал | Анаерокульти | 1.13829.0001MERCK | уп | 10 | шт | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
14 | м/б тест | Анаеротести | 1.15112.0001 MERCK | уп | 50 | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
15 | м/б середовища | Актидіон | 239763-1GM Calbiochem | г | - | г | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | м/б середовища | Ендо - агар | 1.04044.0500 MERK | уп | 500 | г | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17 | м/б середовища | Середовище Кода | Росія, Україна | уп | 500 | г | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
18 | м/б реактив | Розчин люголя | 62650-100ML Sigma | уп | 100 | мл | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
19 | м/б реактив | Метиленовий синій ( ультрачистый) | 1.01287.0100 MERK | уп | 100 | г | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
20 | м/б реактив | Бромкрезоловий зелений | 1.08121.0025 MERCK | уп | 25 | г | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
21 | м/б матеріал | Комплект для мазка стерильний (індивідуальна упаковка) | Greiner bio-one Germany PS-Swab 16,0/110mm, REF 420 180, sterile | шт | 1 | шт | 0 | 600 | 600 | 600 | 1800
22 | м/б матеріал | Чашки Петрі d 90, стирильні, (індивідуальна упаковка по 50 шт) | Китай | шт | 1 | шт | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 36000
23 | м/б матеріал | Кришка резинова до системи Sterifil | кат. номер XX1104711, Millipore, Франція | уп | 100 | шт | 2 | 0 | 4 | 0 | 6
24 | м/б матеріал | Фільтротримач Swinnex Filter Holder, 13 мм, уп/10шт | (SX0001300), Millipore | уп | 10 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | м/б матеріал | База к системе Sterifil | XX1104702, Milliipore | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | м/б матеріал | Гумовий ущільнювач | кат. ном. XX1104707, Millipore, Франція | уп | 10 | шт | 2 | 0 | 4 | 0 | 6
27 | м/б матеріал | Кришка для воронки | кат. ном. XX11 047 03, Millipore, Франція | шт. | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | м/б матеріал | воронка | кат. ном. XX11 047 04, Millipore, Франція | шт. | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | м/б матеріал | Анаэростат Anaerobic jar, объем 2,5 л | Anaerocult | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | м/ б фільтри | Фільтри мікробіологічні мембранні | Sartorius MICROSART CN - FILTER, Order no.: 11406Z-47---SC, pore size 0.45 µm | уп | 300 | шт | 0 | 30 | 30 | 30 | 90
31 | фільтри | Фільтри складчасті d 240 (4b),100 шт. | 522024 Macherey-Nagel MN514 1/4 d 240mm | уп | 100 | шт | 0 | 0 | 200 | 200 | 400
Sartorius, Folded Filters (Qual.), Order no.: FT-4-309-240, Grade 4b, Dia.: 240 mm 75 g/m2
32 | фільтри | Фільтри складчасті d 320,100 | 522032 Macherey-Nagel MN514 1/4 d 320mm | уп | 100 | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
Sartorius, Folded Filters (Qual.), Order no.: FT-4-309-320, Grade 4b, Dia.: 320 mm 75 g/m2
33 | фільтри | Фільтри обеззолені (синяя лента, маса золы 1ф, диаметр 150мм) | сделаны по ТУ2642-001-42624157-98 | уп | 100 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
34 | фільтри | Фільтри обеззолені (синяя лента, маса золы 1ф, диаметр 180мм) | сделаны по ТУ2642-001-42624157-98 | уп | 100 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | фільтри | Фільтрувальний папір листовий 600х600мм | Укріїна | кг | 1 | кг | 0 | 10 | 0 | 10 | 20
36 | фільтри | Фільтри обеззолені (синяя лента, маса золы 1ф, диаметр 125мм) | сделаны по ТУ2642-001-42624157-98 | уп | 100 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | фільтри | Фільтри обеззолені (синяя лента, маса золы 1ф, диаметр 90мм) | сделаны по ТУ2642-001-42624157-98 | уп | 100 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | реактиви | Ізооктан | 1.04718.2500 MERCK | уп | 2.5 | л | 0 | 20 | 20 | 20 | 60
39 | реактиви | 2,3-БУТАНДИОН (ДИАЦЕТИЛ) | 8.03528.0250 MERCK | уп | 100 | мл | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
40 | реактиви | ОРТО-ФЕНИЛЕНДИАМИН | 1.07243.0050 MERCK | уп | 50 | г | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
41 | реактиви | октанол | Aldrich (Англія) | л | 1 | л | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
42 | м/б матеріал | Перекис водню 3 % | Украина, фарм. | шт | 100 | мл | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
43 | реактиви | Перекис водню 30% | 107209.0500MERCK | уп | 0.5 | л | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
44 | реактиви | Сіль Мора | 1.03792.1000 MERCK | кг | 1 | кг | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
45 | реактиви | Розчин аміаку 25% | 1.05432.1000 MERCK | уп. | 1 | л | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
46 | реактиви | Фурфураль ≥98%,FCC, W248908-1KG-K | 101479785 SIGMA-ALORICH | уп. | 1 | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | реактиви | Калий фосфорнокислый однозамещенный | 104871 | уп. | 100 | г | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
48 | реактиви | Калий фосфорнокислый двузамещенный | 1.05104.1000 | уп. | 1 | кг | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
49 | реактиви | Калий-натрий виннокислый | 1.08087.0500 | уп. | 500 | г | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
50 | реактиви | Ацетат аммония | 1.01116.0500 | уп. | 500 | г | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
51 | реактиви | Хлороформ | 1.02444.1000 | уп. | 1000 | мл | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
52 | реактиви | Стандарт-титр гидроксид натрію 0.1моль/дм3 | 1.09959.0001MERCK | шт | 1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
53 | реактиви | Стандарт-титр срібло азотнокисле 0,1н | 61007-010 LACH^NER,NORMANAL | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
54 | тести | Тест на перуксусную кислоту, 5 - 50 мг/л; (Peracetic Acid Test 5-50 mg/l) | 1.10084.0001 MERCK | уп | 1 | уп | 0 | 20 | 20 | 20 | 60
55 | тести | Тест на перуксусную кислоту, 100 - 500 мг/л; (Peracetic Acid Test 100-500 mg/l) | 1.10001.0001 MERCK | уп | 1 | уп | 0 | 15 | 15 | 10 | 40
56 | тести | Тест QUANTOFIX Glucose 50 - 2000 мг/л; | MACHEREY-NAGEL, арт.913 48 | уп | 1 | уп | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
57 | тести | Тест на кислород ( 0,5 - 12 мг/л) | 1.14694.0001 MERCK | уп | 1 | уп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | тести | Тест на летучие органические кислоты ( 50-3000мг/л) | MERCK 1.01749.0001 | уп | 1 | уп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | тести | Спектроквант-тест COD 1.14541.0001 (25-1500мг/л) ХПК | 1.14541.0001 MERCK | уп | 25 | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
60 | тести | Спектроквант-тест COD 1.14555.0001 (500-10000мг/л) ХПК | 1.14555.0001 MERCK | уп | 25 | шт | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
61 | тести | Спектроквант-тест COD 1.14690.0001 (50-500мг/л) ХПК | 1.14690.0001 MERCK | уп | 25 | шт | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
62 | тести | Спектроквант-тест COD 1.14691.0001 (300-3500мг/л) ХПК | 1.14691.0001 MERCK | уп | 25 | шт | 0 | 0 | 5 | 5 | 10
63 | тести | Спектроквант-тест железо 1.14549.0001 (0.05-4.00мг/л) | 1.14549.0001 MERCK | уп | 25 | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
64 | тести | Спектроквант-тест сульфаты 1.00617.0001 (50-500мг/л) | 1.00617.0001 MERCK | уп | 25 | шт | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
65 | тести | Спектроквант-теста амоний 1.14559..0001 (0-80 мг/л) | 1.14559.0001MERCK | уп | 25 | шт | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
66 | тести | Спектроквант-теста нититы 1.14547..0001 (0.03-2.3 мг/л) | 1.14547.0001 MERCK | уп | 25 | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
67 | тести | Спектроквант-теста нитраты 1.14542..0001 (2.2-79.0 мг/л) | 1.14542.0001 MERCK | уп | 25 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
68 | тести | Спектроквант-теста фосфати 1.14729..0001 (1.5-76.0мг/л) | 1.14729.0001 MERCK | уп | 25 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | тести | Cl2-tests 300 | 1.14434.0001MERCK | уп | 1 | уп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | тести | Al-tests 185 | 1.14413.0001MERCK | уп | 1 | уп | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
71 | тести | P-tests 190 | 1.14449.0001MERCK | уп | 1 | уп | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
72 | тести | Mn-tests 120 | 1.14406.0001MERCK | уп | 1 | уп | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
73 | тести | Fe-тест 0,01-0,2мг/л | 1.14403.0001MERCK | уп | 1 | уп | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
74 | стандарти | Буферний розчин для рН 4.00 | 1.09475.0500 MERCK | уп | 500 | мл | 0 | 2 | 0 | 1 | 3
75 | стандарти | Буферний розчин для рН 7.00 | 1.09477.0500 MERCK | уп | 500 | мл | 0 | 2 | 0 | 1 | 3
76 | стандарти | Стандартний солод «Pfeuffer gmbh» | D-97318 | уп. | 500 | г | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
77 | посуд | Пробірки реакційні/ культурні, скло ТС ( высота 100-110 мм; диаметр 16 мм) | Україна | уп | 40 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | посуд | Пробирки реакционные/ культурные с винтовыми пластиковыми крышками ( высота 11см; диаметр 16 мм) | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | посуд | Піпетка серологічна Kartell (1мл, стерильно індивідуальна упаковка | 2810 каталог Химлабореактив | уп. | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | посуд | Пробирки градуированные с пробками, объем 20мл, шлиф N/S 14/23, диаметр 17мм, высота 200 мм | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
81 | посуд | Бутиль із гвинтовою кришкою 1000мл | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
82 | посуд | Бутиль із гвинтовою кришкою 500мл | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 20 |  | 20 |  | 40
83 | посуд | Бутиль із гвинтовою кришкою 250мл | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 30 |  | 20 |  | 50
84 | посуд | Бутиль із гвинтовою кришкою 100мл | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
85 | посуд | Бутыль с винтовой крышкой автоклавируемый пластиковый , с градуировкой 1000мл | Kalitex, №3424522 | шт | 1 | шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
86 | посуд | Бутыль с винтовой крышкой автоклавируемый пластиковый , с градуировкой 500мл | Kalitex, №9072972 | шт | 1 | шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
87 | посуд | Бутыль с винтовой крышкой автоклавируемый пластиковый , с градуировкой 250мл | Kalitex, №3424520 | шт | 1 | шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
88 | посуд | Колба коническа 500 | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
89 | посуд | Колба коническая 250 | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
90 | посуд | Колба коническая 100 | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 10 | 0 | 10 | 0 | 20
91 |  | Колба конічна 50мл з шліфованим горлом (Шліфт19/25) (диацетил) | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
92 |  | Колба плоскодонна 50мл з шліфованим горловиною (КН- 1- 50 ТС, шліфт19/26) (горечь) | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
93 | посуд | Колба коническая 1000 | Simax/Duran | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
94 | посуд | Колба Екрленмеера пластмас 1000 | Німеччина/Vitlab | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
95 | посуд | Колба Екрленмеера пластмас 250 | Німеччина/Vitlab | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | посуд | Кювета для спектрофотометра Perkin Elmer Lambda 25 | 100-50-46. Кварцевая кювета SUPRASIL* 300, 50mm (Hellma, Analytics). | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
97 | посуд | Кювета для спектрофотометра Perkin Elmer Lambda 25 | 9144210. Кварцевая кювета 100-QS с тефлоновой крышкой, оптический путь – 10 мм (Hellma, ФРГ). | шт | 1 | шт | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
98 | посуд | Кювета для спектрофотометра HALO DB-20 | скляна кювета, оптический путь – 10 мм . | шт | 1 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
99 | посуд | Кювета для спектрофотометра HALO DB-20 | скляна кювета, оптический путь – 20 мм . | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | посуд | Кювета для спектрофотометра HALO DB-20 | скляна кювета, оптический путь – 30 мм . | шт | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | посуд | Кювета для спектрофотометра HALO DB-20 | скляна кювета, оптический путь – 50 мм . | шт | 1 | шт | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
102 | посуд | Віал50мл( полиістірол Anton Paar) | 12224 | уп | 50 | шт | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
103 | посуд | Кювета для Мутномера | Pentair Haffmans Cuvette with screw cap VOS-ROTA - 90#90/25, no/ 005.159 | шт | 1 | шт | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
104 | допоміжні матеріали | Neodisher Z | DR. WEIGERT | уп | 5 | л | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
105 | допоміжні матеріали | Neodisher LaboClean FLA | DR. WEIGERT | уп | 5 | л | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
106 | допоміжні матеріали | Mucasol™ universal detergent | Z637181-2L, Sigma Aldrich | уп. | 2 | л | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
107 | допоміжні матеріали | Рідина для промивки кварцевих кювет HELLMANEX II | Hellma | уп. | 1.7 | кг | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
108 | допоміжні матеріали | Аппарат титровальний по Шиллінгу з полосою Шелбаха, клас А (Чехія) 5 мл/0,05 (1597) | (Чехія) | шт |  | шт | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
109 | допоміжні матеріали | Аппарат титровальный по Шиллінгу з полосою Шелбаха, клас А (Чехія) 25 мл/0,05 (1597) | (Чехія) | шт |  | шт | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
110 | допоміжні матеріали | Аппарат титровальный по Шиллінгу з полосою Шелбаха, клас А (Чехія) 10 мл/0,05 (1597) | (Чехія) | шт |  | шт | 0 | 5 | 5 | 5 | 15
111 | допоміжні матеріали | Этиленгликоль (хч, чда) | Росія, Україна | уп | 1 | л | 0 | 0 | 40 | 0 | 40
112 | допоміжні матеріали | Колбонагреватель LOIPLH125 | Україна | шт | 1 | шт | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
113 | допоміжні матеріали | Мікровонова пічка |  | шт | 1 | шт | 0 | 2 | 0 | 2 | 4
114 | допоміжні матеріали | Електроплитка "Термія" | 1 нагрівний елемент, Україна | шт | 1 | шт | 0 | 5 | 0 | 5 | 10
115 | допоміжні матеріали | Электрод Metrohm 6.0228.000 рН 0…14/0…80̊ С; Pt 1000/В/2 3 М KCl | Швейцарія/Metrohm | шт. | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | допоміжні матеріали | Электрод Sl Analytics Electrode Blue Line 18 pH A 134811 049 | Schott instr. Titro Line easy | шт. | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | допоміжні матеріали | ТЕН для дистилятора Cyclon Fistrem, 220 V 1,5 kW | WSC 708.HEJ Cyclon Fistrem | шт. | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
118 | допоміжні матеріали | Лезо для скальпеля | MEDICARE, № 20 | упак | 100 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | посуд | Колба для перегонки до дистилятору BϋCHI Distillation unit K-350 | 37377, BϋCHI | шт. | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | посуд | Колба плоскодона перегонна 500 мл ТС с притертою горловиною (шлифт 29/32) | Україна | шт. | 1 | шт. | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
121 | посуд | предметне скло 75х25 | Україна | упак | 50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
122 | посуд | покривне скло | Hirschmann Laborgerate 24[24мм, арт №8000105 | упак | 200 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
123 | посуд | камера Горяєва, 2-х сіткова | МиниМед, арт.12001711 или другие аналоги | упак | 1 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
124 | допоміжні матеріали | Бумага индикаторная рН 0-14 | Україна | уп | 100 | шт | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
125 | допоміжні матеріали | Фольга плотная, 20 м | Фрекен Бок | шт | 20 м | уп. | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
126 | допоміжні матеріали | Марля |  | м | м | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
127 | допоміжні матеріали | Вата не стерильная |  | упак | 10 | г | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
128 | допоміжні матеріали | Зажигалки прорезиненные |  | уп. | 100 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
129 | допоміжні матеріали | Термобокс 22л |  | шт. | 1 | шт | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
130 | допоміжні матеріали | Парафінова стрічка Parafilm | PM-992, 2х250 | упак | 2 | шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
131 | допоміжні матеріали | Аккумуляторы холоду для термобоксу |  | шт. | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
132 | посуд | Колба плоскодона перегонна 1000 мл ТС с притертою горловиною (шлифт 29/32) | Україна | шт. | 1 | шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
133 | посуд | воронки стеклянные d=100 мм | Україна | шт. | 1 | шт. | 0 | 10 | 0 | 10 | 20
134 | посуд | воронки пластмассовые d=100 мм с коротким носиком | Україна | шт. | 1 | шт. | 0 | 5 | 0 | 5 | 10
135 | посуд | воронки пластмассовые d=115 мм | Україна | шт. | 1 | шт. | 0 | 5 | 0 | 5 | 10
136 | посуд | каплеулавливатели для диацетилового стенда Lg - automatic aps | Дания | шт. | 1 | шт. | 0 | 2 | 0 | 2 | 4
137 | посуд | Автокловаруемая автопипетка "Kartell"Pulripet 100-1000UL | art.0132210 | шт. | 1 | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
138 | допоміжні матеріали | Паровипускной бак к автоклава Sanyo MLS 3781 4L |  | шт. | 1 | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2

## Запоріжжя
Зазначени ціни по договорах 2017р
№ | Перелік витратних матеріалів | Каталожний номер | од.вим | Фасовка | Розмірність фасовки | Орієнтовна потреба у 1 кв. 2018 згідно діючих договорів 2017 року (ПЦ Запоріжжя), шт | Надходження факт |  | Сума |  | Сума цель |  | Орієнтовна потреба у 2 кв. 2019 (ПЦ Запоріжжя), шт | Надходження факт |  | Сума |  | Орієнтовна потреба у 3 кв. 2019(ПЦ Запоріжжя), шт | Надходження факт |  | Сума |  | Орієнтовна потреба у 4 кв. 2019 (ПЦ Запоріжжя), шт | Надходження факт |  | Сума |  | Орієнтовно по року, шт |  |  | Всього сума | Всього отримали кількість | Орієнтовна потреба у 1 кв. 2020 (ПЦ Запоріжжя), шт | Орієнтовно по року, шт.
[7 empty] | Кількість | дата | Ціна за 1 | Сума | Ціна за 1 | Сума |  | Кількість | дата | Ціна за 1 | Сума |  | Кількість | дата | Ціна за 1 | Сума |  | Кількість | дата | Ціна за 1 | Сума |  | Сума, грн. без ПДВ | Всього сума
1 | MRS - агар | 1.10660.0500 MERCK | уп | 500 | г | 1 | [22 empty] | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 1
2 | UBA ( universal beer agar) | 1.00445.0500 MERCK | уп | 500 | г | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  |  | 2 | 6
3 | Агар - агар | 1.01614.1000 MERCK | уп | 1000 | г | 2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 2
4 | Розчин Люголя | 62650-100ML Sigma | уп | 100 | мл |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 2
5 | D(-)Fructose (фруктоза) | 1.05323.0250 MERCK | уп | 250 | г | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 2
6 | Bactident Oxidase (оксидазний тест) | 1.13300.0001 MERCK | уп | 50 | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 3
7 | Ендо - агар | 1.04044.0500 MERCK | уп | 500 | г |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1
8 | NBB-A | Doehler | уп | 250 | мл |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 2
9 | NBB-B | Doehler | уп | 250 | мл | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 4
10 | NBB-C | Doehler | уп | 250 | мл | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 4
11 | Sodium chloride(натрий хлористий) | 1.06404.0500 MERCK | уп | 500 | г | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 2
12 | Yeast extract granulated | 1.03753.0500 MERCK | уп | 500 | г | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1
13 | di-Kaliumhydrogenphosphat Suprapur | 1.05109.0100 MERCK | уп | 100 | г | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1
14 | Анаерокульти | 1.13829.0001MERCK | уп | 10 | шт | 10 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF! |  | 0 | 0 | 10 | 20
15 | Анаеротести | 1.15112.0001 MERCK | уп | 50 | шт | 2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 4 | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 3
16 | Сваби,(комплект для мазков)Аплікатор з пробкою та пробіркою 12*150, дерев’яний, стерильний, індивідуально упакований, з етикеткою (2150/SG) | 0005 Сербія/Sportar | шт | 1 | шт | 550 |  |  |  | 0 |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1650 | #REF! |  | 0 | 0 | 550 | 1650
17 | Чашки Петрі d 90,шт | Китай | шт | 1 | шт | 2000 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4000 | #REF! |  | 0 | 0 | 2000 | 4000
18 | Фільтри мікробіологічні мембранні | Millpore EZ-Pak Filters 0.45 µm 47 mm white gridded, Mixed Cellulose Esters EZHAWG474; | уп | 600 | шт | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 25 | #REF! |  | 0 | 0 | 5 | 20
19 | Фенол для анализа | 1.00206.025 MERCK | уп | 250 | г | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 51 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1
20 | Bromocresol green L56132721751 | 1,08121,0025 MERCK | уп | 25 | г |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1
21 | Tween 80 | 8.22187.0500 MERCK | уп | 500 | мл |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1
22 | Культуральні пробірки стерильні, скло, діаметр 16мм, висота 100мм | 6.226 949 стр.1290 каталог LLG | уп | 40 | шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1
23 | Peptone | 1.02239.0500 MERCK | уп | 500 | г |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1
24 | Orange-serum agar | 1.10673.0500 MERCK | уп | 500 | г |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1
25 | Метиленовый синий | 1.01287.0100 MERCK | уп | 100 | мл | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1
26 | Фуксин основной С20Н20CIN3 |  | уп | 50 | г |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1
27 | Кристалічний фіолетовий | Китай | уп | 50 | г |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
28 | Піпетки стерильні на 1мл серологічні з полістерола з градуюванням, стерильні | 9.380 440 стр.1345 каталог LLG | уп | 500 | шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1
29 | Lactose TTC agar with Tergitol 7 | 1.07680.0500 MERCK | уп | 500 | г |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1
30 | Чапек - Дох ( для контролю зерна) | 1.05460.0500 MERCK | уп | 500 | г | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1
31 | King-agar B (base)(Dansk Standard) | 1.10991.0500 MERCK | уп | 500 | г | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
32 | KOVACS indole reagent for microbiology | 1.09293.0100 MERCK | уп | 100 | мл | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
33 | N N dimethyl-1,4-phenylendiamine | 8.22038.0100 MERCK | уп | 100 | г | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
34 | Cyclohemide | 1.02328.0005 MERCK | уп | 50 | г | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
35 | Sodium acetate trihydrate | 1.06267.0500 MERCK | уп | 500 | г | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
36 | Test Acido peracetico 100-500мг/л | 1.10001.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1
37 | Test Acido peracetico 5-50мг/л | 1.10084.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1
38 | Выпускной бак к автоклаву MLS-3781, Panasonic 661-108-3678 |  | шт | 1 | шт | [12 empty] | 2 | [15 empty] | 2
39 | Спектроквант-тест COD 1.14541.0001 (25-1500мг/л) ХПК | 1.14541.0001MERCK | уп | 25 | шт | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 40 | #REF! |  | 0 | 0 | 5 | 35
40 | Спектроквант-тест COD 1.14555.0001 (500-10000мг/л) ХПК | 1.14555.0001MERCK | уп | 25 | шт | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 0 | 5 | 35
41 | Летючі органічні кислоти ( 50-3000мг/л) | 1.01749.0001MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1
42 | CombiCheck 20 | 1.14675.0001 MERCK | уп | 1 | шт | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
43 | CombiCheck 70 | 1.14689.0001 MERCK | уп | 1 | шт | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
44 | n-Гексан | 1.04368.2500 MERCK | уп | 2.5 | л |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1
45 | Калій-натрій виннокислий | 1.08087.0500 MERCK | уп | 500 | г | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
46 | Ізооктан | 1.04718.2500 MERCK | уп | 2.5 | л | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 36 | #REF! |  | 0 | 0 | 8 | 32
47 | Мідь сірчанокисла "ч" СuSO4 *5H2О | 1.02790.0250 MERCK | уп | 250 | г | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 2
48 | Перекис 30% | 1.07209.1000 MERCK | уп | 1000 | л |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
49 | Калій хлористий | 1.04936.0250 MERCK | уп | 250 | г |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1
50 | Соляна кислота HCL | 1.00317.1000 MERCK | уп | 2.5 | л |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 1
51 | Стандарт-титр гідроксид натрію 0.1моль/дм3 | 1.09959.0001MERCK | шт | 1 | шт | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 46 | #REF! |  | 0 | 0 | 15 | 55
52 | Стандарт-титр гідроксид натрію 1 моль/дм3 | 1.09137.1000 MERCK | шт | 1000 | мл |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 2
53 | Стандарт-титр для рН 4.00 | 1.09475.0500 MERCK | уп | 500 | мл |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1
54 | Стандарт-титр для рН 7.00 | 1.09477.0500 MERCK | уп | 500 | мл |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 1
55 | pH-indicator strips pH0-14 | 1.09535.0001MERCK | уп | 1 | уп | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 2
56 | Етиленгліколь | 1.09621.6010 MERCK | уп | 10 | л |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | #REF! |  | 0 | 0 | 2 | 6
57 | Стандарт мутності (StablCal Turbidity Standard, 4000 NTU) | HACH Cat.2461-42 | шт | 100 | мл | [27 empty] | 1 | 1
58 | Мукасол | BRAND, 44003 | уп | 2000 | мл | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 3
59 | Fe-тест 0,01-0,2мг/л | 1.14403.0001MERCK | уп | 1 | уп | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
60 | Cl2-тест 0,01-0,3мг/л | 1.14434.0001MERCK | уп | 1 | уп | [7 empty] | 2 | [20 empty] | 2
61 | Cl2-тест 0,25-15 мг/л | 1.14826.0001MERCK | уп | 1 | уп | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
62 | Al-тест 0,07-0,8мг/л | 1.14413.0001MERCK | уп | 1 | уп | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
63 | Mn-тест 0,03-0,5мг/л | 1.14406.0001MERCK | уп | 1 | уп | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
64 | Кислота ортофосфорная 85% | 1005730510 MERCK | уп | 500 | мл | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
65 | Sodium carbonate Na2CO3 | 1.06395.0050 MERCK | уп | 50 | г | [27 empty] | 1 | 1
66 | RIDA QUICK GLIADIN (для определения глютена) | art.N.R 7003 | уп | 1 | уп | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 1
67 | Контейнер для проб к прибору Anton PAAR Ø 31×90 мм 50 мл | Kunde: PAAR Anton GmbH SP-Nr:466951 Zeichnungs-Nr:3.0138.S.01b Material:PS Total 1540 Chargen-Nr: CZ 091000581 | шт | 1 | шт | [7 empty] | 50 | [20 empty] | 50
68 | Фільтри складчасті d 240 | 522024 Macherey-Nagel MN514 1/4 d 240mm (Lot 102135) | уп | 100 | шт | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 25 |  |  |  | 0 | 85 |  |  | 0 | 0 | 25 | 100
69 | Фільтри складчасті d 320 | 522032 Macherey-Nagel MN514 1/4 d 320mm (Lot 04427151027H) | уп | 100 | шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | #REF! |  | 0 | 0 | 2 | 8
70 | Віали для хроматографа PerkinElmer | PerkinElmer, В010-4236 | уп | 100 | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | #REF! |  | 0 | 0 | 1 | 3
71 | Кришка с септами PerkinElmer, ND 20 | PerkinElmer, BO159357 | уп | 1000 | шт |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 2
72 | Бутиль з гвинтовою кришкою 250мл | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт | 30 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | #REF! |  | 0 | 0 | 10 | 10
73 | Бутиль з гвинтовою кришкою 250мл з коричневого стекла і можливістю автоклав. | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 40 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 40
74 | Бутиль з гвинтовою кришкою 500мл | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт | 30 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | #REF! |  | 0 | 0 | 10 | 10
75 | Колби конічні з широким горлом 250мл | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 100 | #REF! |  | 0 | 0 | 20 | 90
76 | Колба плоскодонна із шліфованою горловиною 50 мл (КН-1-50-ТС) | Simax, шлиф 19/26, з пробкой | шт | 1 | шт | 30 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 40 | #REF! |  | 0 | 0 | 30 | 40
77 | Воронка лабораторна (діаметер 100, висота 180) | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 30 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 30
78 | Колби конічні з шліфованим горлом та діленням 250мл (шліф 29/32) | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | #REF! |  | 0 | 0 |  | 20
79 | Колби конічні з шліфованим горлом 50мл (шліф 19/26) | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 10
80 | Колби конічні з шліфованим горлом та діленням 500мл (шліф 29/32) | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 10
81
#REF!
2018

## Львів
| призначення | Перелік витратних матеріалів | Каталожний номер | од.вим | Фасовка | Розмірність фасовки | Орієнтовна потреба у Львові | Орієнтовна потреба у 2 кв. 2018 , шт | Орієнтовна потреба у3 кв. 2018,шт | Орієнтовна потреба у 4 кв. 2018, шт | Орієнтовно по року, шт.
[7 empty] | 2019 |  |  | 2020
[7 empty] | 2 кв., шт | 3 кв., шт | 4 кв., шт | 1 кв., шт
1 | м/б середовища | Поживний агар | 1.05450.0500 MERCK | кг | 1 | кг | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
2 | м/б середовища | UBA ( universal beer agar) | 1.00445.0500 MERCK | уп | 500 | г | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
3 | м/б середовища | Агар - агар | 1.01614.1000 MERCK Испания | кг | 1 | кг | 2 | 4 | 2 | 2 | 10
1 | м/б тест | Bactident Oxidase | 1.13300.0001 MERCK | уп | 50 | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
5 | м/б середовища | Malt extract | 1.05391.0500 MERCK | уп | 500 | г | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
6 | м/б середовища | Yeast extract granulated | 1.03753.0500 MERCK | кг | 500 | г | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
1 | м/б середовища | MRS - агар | 1.10660.0500 MERCK | уп | 500 | г | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
4 | м/б матеріал | Анаерокульти | 1.13829.0001MERCK | уп | 10 | шт | 6 | 8 | 4 | 4 | 22
9 | м/б тест | Анаеротести | 1.15112.0001 MERCK | уп | 50 | шт | 2 | 4 | 2 | 2 | 10
1 | м/б середовища | Актидіон | 239763-1GM Calbiochem | г | - | г | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
11 | м/б середовища | Ендо - агар, Украина | Национальная академия аграрных наук Украины | уп | 250 | г | 2 | 4 | 2 | 2 | 10
12 | м/б середовища | Середовище Кода | Росія, Україна | уп | 500 | г | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
13 | м/б реактив | Метиленовий синій ( ультрачистый) | AB 117904 abcr | уп | 25 | г | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
14 | м/б матеріал | Комплект для мазка стерильний (індивідуальна упаковка) | SPOKTAR 0005, Сербія | шт | 1 | шт | 800 | 1200 | 400 | 400 | 2800
15 | м/б матеріал | Чашки Петрі d 90, стирильні, (індивідуальна упаковка по 20-50 шт) | Китай | шт | 1 | шт | 3000 | 4000 | 3000 | 2000 | 12000
16 | м/б матеріал | Кришка резинова до системи Sterifil | кат. номер XX1104711, Millipore, Франція | уп | 100 | шт |  |  |  |  | 0
17 | м/б матеріал | Фільтротримач Swinnex Filter Holder, 13 мм, уп/10шт | (SX0001300), Millipore | уп | 10 | шт |  |  |  |  | 0
18 | м/б матеріал | База к системе Sterifil | XX1104702, Milliipore | шт |  | шт |  |  |  |  | 0
19 | м/б матеріал | Гумовий ущільнювач | кат. ном. XX1104707, Millipore, Франція | уп | 10 | шт |  |  |  |  | 0
20 | м/б матеріал | Кришка для воронки | кат. ном. XX11 047 03, Millipore, Франція | шт. |  | шт. |  |  |  |  | 0
21 | м/б матеріал | воронка | кат. ном. XX11 047 04, Millipore, Франція | шт. |  | шт. |  |  |  |  | 0
22 | м/б матеріал | Анаэростат Anaerobic jar, объем 2,5 л | Anaerocult | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
23 | м/ б фільтри | Фільтри мікробіологічні мембранні | Sartorius MICROSART CN - FILTER, Order no.: 11406Z-47---SC, pore size 0.45 µm | уп | 300 | шт | 10 | 10 | 10 | 5 | 35
24 | фільтри | Фільтри складчасті d 240 (4b),100 шт. | 522024 Macherey-Nagel MN514 1/4 d 240mm | уп | 100 | шт | 30 | 30 | 30 | 20 | 110
25 |  |  | Sartorius, Folded Filters (Qual.), Order no.: FT-4-309-240, Grade 4b, Dia.: 240 mm 75 g/m2 | [7 empty] | 0
26 | фільтри | Фільтри складчасті d 320,100 | 522032 Macherey-Nagel MN514 1/4 d 320mm | уп | 100 | шт | 20 | 20 | 20 | 10 | 70
27 |  |  | Sartorius, Folded Filters (Qual.), Order no.: FT-4-309-320, Grade 4b, Dia.: 320 mm 75 g/m2 | [7 empty] | 0
28 | фільтри | Фільтри обеззолені (синяя лента, маса золы 1ф, диаметр 150мм) | сделаны по ТУ2642-001-42624157-98 | уп | 100 | шт |  |  |  |  | 0
27 | фільтри | Фільтри обеззолені (синяя лента, маса золы 1ф, диаметр 180мм) | сделаны по ТУ2642-001-42624157-98 | уп | 100 | шт |  |  |  |  | 0
29 | реактиви | Ізооктан | 1.04718.2500 MERCK | уп | 2.5 | л |  | 2 | 4 | 4 | 10
29 | реактиви | 2,3-БУТАНДИОН (ДИАЦЕТИЛ) | 8.03528.0250 MERCK | уп | 100 | мл |  |  |  | 1 | 1
30 | реактиви | ОРТО-ФЕНИЛЕНДИАМИН | 1.07243.0050 MERCK | уп | 50 | г |  |  |  | 1 | 1
31 | реактиви | октанол | Aldrich (Англія) | л | 1 | л | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
32 | реактиви | Перекис водню 3 % | Украина, фарм. | шт | 100 | мл | 2 | 4 | 2 | 2 | 10
33 | реактиви | Перекис водню 30% | 107209.0500MERCK | уп | 0.5 | л |  | 1 |  |  | 1
34 | реактиви | Сіль Мора | 1.03792.1000 MERCK | кг | 1 | кг |  |  |  |  | 0
35 | реактиви | Розчин аміаку 25% | 1.05432.1000 MERCK | уп. | 1 | л |  | 1 |  | 1 | 2
36 | реактиви | Фурфураль ≥98%,FCC, W248908-1KG-K | 101479785 SIGMA-ALORICH | уп. | 1 | кг |  |  |  |  | 0
37 | реактиви | Калий фосфорнокислый однозамещенный | 104871 | уп. | 100 | г | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
38 | реактиви | Калий фосфорнокислый двузамещенный | 1.05104.1000 | уп. | 1 | кг | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
39 | реактиви | Калий-натрий виннокислый | 1.08087.0500 | уп. | 500 | г |  |  |  |  | 0
40 | реактиви | Ацетат аммония | 1.01116.0500 | уп. | 500 | г |  |  |  |  | 0
41 | реактиви | Хлороформ | 1.02444.1000 | уп. | 1000 | мл |  |  |  |  | 0
42 | реактиви | Стандарт-титр гидроксид натрію 0.1моль/дм3 | 1.09959.0001MERCK | шт | 1 | шт |  | 3 | 4 | 3 | 10
43 | тести | Тест на перуксусную кислоту, 5 - 50 мг/л; (Peracetic Acid Test 5-50 mg/l) | 1.10084.0001 MERCK | уп | 1 | уп |  | 2 | 2 | 2 | 6
44 | тести | Тест на перуксусную кислоту, 100 - 500 мг/л; (Peracetic Acid Test 100-500 mg/l) | 1.10001.0001 MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
45 | тести | Тест на кислород ( 0,5 - 12 мг/л) | 1.14694.0001 MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
46 | тести | Тест на летучие органические кислоты ( 50-3000мг/л) | MERCK 1.01749.0001 | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
47 | тести | Спектроквант-тест COD 1.14541.0001 (25-1500мг/л) ХПК | 1.14541.0001 MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
48 | тести | Спектроквант-тест COD 1.14555.0001 (500-10000мг/л) ХПК | 1.14555.0001 MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
49 | тести | Спектроквант-тест COD 1.14690.0001 (50-500мг/л) ХПК | 1.14690.0001 MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
50 | тести | Спектроквант-тест COD 1.14691.0001 (300-3500мг/л) ХПК | 1.14691.0001 MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
51 | тести | Спектроквант-тест железо 1.14549.0001 (0.05-4.00мг/л) | 1.14549.0001 MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
52 | тести | Спектроквант-тест сульфаты 1.00617.0001 (50-500мг/л) | 1.00617.0001 MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
53 | тести | Спектроквант-теста амоний 1.14559..0001 (0-80 мг/л) | 1.14559.0001MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
54 | тести | Спектроквант-теста нититы 1.14547..0001 (0.03-2.3 мг/л) | 1.14547.0001 MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
55 | тести | Спектроквант-теста нитраты 1.14542..0001 (2.2-79.0 мг/л) | 1.14542.0001 MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
56 | тести | Спектроквант-теста фосфати 1.14729..0001 (1.5-76.0мг/л) | 1.14729.0001 MERCK | уп | 25 | шт |  |  |  |  | 0
57 | тести | Cl2-tests 300 | 1.14434.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
58 | тести | Al-tests 185 | 1.14413.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
59 | тести | P-tests 190 | 1.14449.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
60 | тести | Mn-tests 120 | 1.14406.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
61 | тести | Fe-тест 0,01-0,2мг/л | 1.14403.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
62 | тести | Тест на амоний | 1.14559.0001 MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
63 | стандарти | Буферний розчин для рН 4.00 | 1.09475.0500 MERCK | уп | 500 | мл |  |  | 1 | 1 | 2
64 | стандарти | Буферний розчин для рН 7.00 | 1.09477.0500 MERCK | уп | 500 | мл |  |  | 1 | 1 | 2
65 | стандарти | Стандартний солод «Pfeuffer gmbh» | D-97318 | уп. | 500 | г |  |  |  |  | 0
66 | посуд | Пробирки реакционные/ культурные с винтовыми пластиковыми крышками ( высота 11см; диаметр 16 мм) | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
67 | посуд | Пробирки градуированные с пробками, объем 10мл, шлиф N/S 14/23, диаметр 17мм, высота 150 мм | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  | 10 |  | 10
68 | посуд | Бутиль із гвинтовою кришкою 1000мл | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
69 | посуд | Бутиль із гвинтовою кришкою 500мл | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
70 | посуд | Бутиль із гвинтовою кришкою 250мл | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
71 |  | Колба 50 конічна мірна | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
72 | посуд | Колба 500 конічна мірна | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
73 | посуд | Колба 250 конічна мірна | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  | 10 |  | 10
74 | посуд | Колба 100 конічна мірна | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
75 | посуд | Колба 1000 конічна мірна | Simax/Duran | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
76 | посуд | Колба пластмас 500мл | Німеччина/Vitlab | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
77 | посуд | Кювета для спектрофотометра Perkin Elmer Lambda 25 | 100-50-46. Кварцевая кювета SUPRASIL* 300, 50mm (Hellma, Analytics). | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
78 | посуд | Кювета для спектрофотометра Perkin Elmer Lambda 25 | 9144210. Кварцевая кювета 100-QS с тефлоновой крышкой, оптический путь – 10 мм (Hellma, ФРГ). | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
79 | посуд | Віал50мл( полиістірол Anton Paar) | 12224 | уп | 50 | шт |  |  | 1 |  | 1
80 | посуд | Кювета для Мутномера | Pentair Haffmans Cuvette with screw cap VOS-ROTA - 90#90/25, no/ 005.159 | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
81 | допоміжні матеріали | Neodisher Z | DR. WEIGERT | уп | 5 | л |  |  |  |  | 0
82 | допоміжні матеріали | Neodisher LaboClean FLA | DR. WEIGERT | уп | 5 | л |  |  |  |  | 0
83 | допоміжні матеріали | Mucasol™ universal detergent | Z637181-2L, Sigma Aldrich | уп. | 2 | л |  |  |  |  | 0
84 | допоміжні матеріали | Рідина для промивки кварцевих кювет HELLMANEX II | Hellma | уп. | 1.7 | кг |  |  |  |  | 0
85 | допоміжні матеріали | Аппарат титровальний по Шиллінгу з полосою Шелбаха, клас А (Чехія) 5 мл/0,05 (1597) | (Чехія) | шт |  | шт |  |  |  |  | 0
86 | допоміжні матеріали | Аппарат титровальный по Шиллінгу з полосою Шелбаха, клас А (Чехія) 25 мл/0,05 (1597) з бутлем на 1000мл | (Чехія) | шт |  | шт |  |  | 4 |  | 4
87 | допоміжні матеріали | Аппарат титровальный по Шиллінгу з полосою Шелбаха, клас А (Чехія) 10 мл/0,05 (1597) | (Чехія) | шт |  | шт |  |  |  |  | 0
88 | допоміжні матеріали | Этиленгликоль (хч, чда) | Росія, Україна | уп | 1 | л |  |  |  |  | 0
89 | допоміжні матеріали | Колбонагреватель ( | Росія, Україна | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
90 | допоміжні матеріали | Электрод Metrohm 6.0228.000 рН 0…14/0…80̊ С; Pt 1000/В/2 3 М KCl | Швейцарія/Metrohm | шт. | 1 | шт. |  |  | 1 |  | 1
91 | допоміжні матеріали | Электрод OHAUS ST310 pH 0...14 80 С | OHAUS | шт. | 1 | шт. |  |  | 1 |  | 1
92 | допоміжні матеріали | ТЕН для дистилятора Cyclon Fistrem, 220 V 1,5 kW | WSC 708.HEJ Cyclon Fistrem | шт. | 1 | шт. |  |  |  |  | 0
93 | допоміжні матеріали | Колба для перегонки до дистилятору BϋCHI Distillation unit K-350 | 37377, BϋCHI | шт. | 1 | шт. |  |  |  |  | 0
94 | допоміжні матеріали | Рідина для промивки кварцевих кювет HELLMANEX II | Hellma | уп. | 1.7 | кг |  |  |  |  | 0
95 | допоміжні матеріали | Фольга плотная, 20 м | Фрекен Бок | шт | 20 м | уп. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
96 | допоміжні матеріали | Марля |  | м | м | м |  |  | 10 |  | 10
97 | допоміжні матеріали | Зажигалки прорезиненные |  | уп. | 100 | шт |  | 1 |  |  | 1
98 | допоміжні матеріали | Термобокс 22л |  | шт. | 1 | шт |  |  |  |  | 0
99 | допоміжні матеріали | Аккумуляторы холоду для термобоксу |  | шт. | 1 | шт |  |  |  |  | 0
100 | м/б реактив | Бром крезоловий зелений | 1.08121.0025 MERCK | уп | 25 | г | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
101 | м/б середовища | Чапек - Дох ( для контролю зерна) | 1.05460.0500 MERCK | г |  |  |  | 1 |  |  | 1
102 | м/б середовища | середовище Гісса з глюкозою ( на БГКП) |  | г |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
103 | посуд | Піпетка стерильна на 2мл (стерильно упакована кожна окремо) |  | шт |  |  | 700 | 1000 | 1000 | 500 | 3200
104 | м/б реактив | Розчин Люголя | 62650-100ML Sigma | уп | 100 | мл | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
105 | м/б середовища | MRS - бульйон | 1.10661.0500 MERCK | уп | 500 | г |  |  |  |  | 0
0 | м/б реактив | D(-)Fructose (фруктоза) | 1.05323.0250 MERCK | уп | 250 | г | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
107 | реактиви | n-Гексан | 1.04368.2500 MERCK | уп | 2.5 | л |  |  |  |  | 0
108 | м/б реактив | Sodium chloride(натрий хлористий) | 1.06404.0500 MERCK | уп | 500 | г | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
109 | м/б матеріал | Чашки Петрі d 60,шт | Китай | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
110 | фільтри | Фільтри мікробіологічні мембранні | Millpore EZ-Pak Filters 0.45 µm 47 mm white gridded, Mixed Cellulose Esters EZHAWG474; | уп | 600 | шт | 6 | 6 | 5 | 5 | 22
111 | м/б середовища | Lisin medium CM0191 | OXOID 929432 | уп | 500 | г | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
112 | м/б реактив | D(+) - Glucose monoghydrate | 1.08342.1000 MERCK | уп | 1000 | г |  |  |  |  | 0
113 | м/б реактив | di-Natriumhydrogenphosphat-Dihydrat Emsure | 1.06580.0500 MERCK | уп | 500 | г |  |  |  |  | 0
114 | м/б реактив | Sodium acetate trihydrate | 1.06267.0500 MERCK | уп | 500 | г |  |  |  |  | 0
115 | м/б реактив | di-Kaliumhydrogenphosphat Suprapur | 1.05109.0100 MERCK | уп | 100 | г |  |  |  |  | 0
116 | м/б реактив | Kaliumchlorid Potassium chloride Suprapur | 1.04938.0050 MERCK | уп | 50 | г |  |  |  |  | 0
117 | м/б реактив | Lactic Acid 10% 10 по 5 мл | SR0021K OXOID | уп | 50 | мл | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
118 | м/б реактив | Potassium Lactate 10 по 1 мл | SR0037H OXOID | уп | 10 | мл |  |  |  |  | 0
119 | м/б реактив | Potassium Lactate 10 по 1 мл | SR0037H OXOID | уп | 10 | мл |  |  |  |  | 0
120 | м/б реактив | Нафтол-1-чда С10Н7ОН | Україна /Росія /Китай | уп | 50 | г |  |  |  |  | 0
121 | м/б барвники | Eosin G | 1.15935.0025 MERCK | уп | 25 | г |  |  |  |  | 0
122 | м/б барвники | Thionin (Acetat) | 1.15929.0025 MERCK | уп | 25 | г |  |  |  |  | 0
123 | м/б барвники | Safranin O | 1.15948.0025 MERCK | уп | 25 | г |  |  |  |  | 0
124 | м/б реактив | Tween 80 for synthesis | 8.22187.0500 MERCK | уп | 500 | мл |  | 1 |  |  | 1
125 | м/б реактив | 2-Phenylethanol | 8.07006.0250 MERCK | уп | 250 | мл |  |  |  |  | 0
126 | м/б реактив | Фуксин основной С20Н20СІN3 ТУ 6-09-3804-82 |  | уп | 50 | г |  |  |  |  | 0
127 | м/б матеріал | Піпетки стерильні на 1мл | SEROLOGICAL PIPET | уп | 1 | шт |  |  |  |  | 0
128 | м/б матеріал | Піпетки Пастера, Hirschmann Laborgerate, H 150 mm | 9250101 | уп | 1 | шт |  |  |  |  | 0
129 | допоміжні матеріали | pH-indicator strips pH0-14 | 1.09535.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
130 | допоміжні матеріали | Test Acido peracetico 100-500мг/л | 1.10001.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
131 | допоміжні матеріали | Test Acido peracetico 5-50мг/л | 1.10084.0001MERCK | уп | 1 | уп |  |  |  |  | 0
132 | стандарти | CombiCheck 20 | MERCK 1.14675.0001 | уп | 1 | шт |  |  |  |  | 0
133 | стандарти | CombiCheck 70 | MERCK 1.14689.0001 | уп | 1 | шт |  |  |  |  | 0
134 | реактиви | Медь сернокислая "ч" СuSO4 *5H2О | Украина або MERCK | уп | 250 | г |  |  |  |  | 0
135 | реактиви | Соляная кислота HCL конц "ч" | Украина | уп | 1.2 | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
136 | реактиви | Соляная кислота HCL | MERCK 1.00317.1000 | уп | 1 | л |  |  |  |  | 0
137 | реактиви | Стандарт-титр гидроксида натрия 1 моль/дм3 | 1.09137.1000 MERCK | шт | 1000 | мл |  |  |  |  | 0
138 | реактиви | Сахароза | 1.07651.1000 MERCK | уп | 1 | кг |  |  |  |  | 0
139 | стандарти | Стандарт мутності (StablCal Turbidity Standard, 4000 NTU) | HACH Cat.2461-42 | шт | 100 | мл |  |  |  |  | 0
140 | реактиви | Сульфат ртуті (ІІ) | Украіна | уп | 100 | г |  |  |  |  | 0
141 | реактиви | Сульфат срібла | Украіна | уп | 500 | г |  |  |  |  | 0
142 | реактиви | Калій-натрій виннокислий | 1.08087.0500 MERCK | уп | 500 | г |  |  |  |  | 0
143 | реактиви | Гидроксиламин солянокислый | 1.04616.0100 MERCK | уп | 250 | г |  |  |  |  | 0
144 | стандарти | Етилацетат (Ethyl acetate) | 45765 Fluka | уп | 250 | мл |  |  |  |  | 0
145 | стандарти | Ізоаміл ацетат (isoamil acetate) | 1.01231.1000 MERCK | уп | 1000 | мл |  |  |  |  | 0
146 | стандарти | Ізоаміл алкоголь (Isoamyl alcohol) | 1.00979.1000 MERCK | уп | 1000 | мл |  |  |  |  | 0
147 | реактиви | Аммоній залізо(III)цитрат зелений (Ammonium irоn (III)citrate | 09713 Fluka | уп | 50 | г |  |  |  |  | 0
148 | фільтри | Фільтр папір | Sartorius, Paper Sheets (Quant.),Order no.: FT-2-102-580580, Grade 389, Diм.: 580*580 mm 84 g/m2 | уп | 100 | шт |  |  |  |  | 0
149 | допоміжні матеріали | Кришка с септами PerkinElmer, ND 20 | PerkinElmer, BO159357 | уп | 1000 | шт |  |  |  |  | 0
150 | посуд | Віали для хроматографа PerkinElmer | PerkinElmer, В010-4236 | уп | 1000 | шт |  |  |  |  | 0
151 | посуд | Бутиль з гвинтовою кришкою 250мл з коричневого стекла і можливістю автоклав. | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
152 | посуд | Колба плоскодонна із шліфованою горловиною 50 мл (КН-1-50-ТС) | Simax, шлиф 19/26, з пробкой | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
153 | посуд | Воронка лабораторна (діаметер 100, висота 180) | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
154 | допоміжні матеріали | Дозатор бутилочний ceramus classic (обем 30мл, шаг дозації 0,5 мл, точність 0,6) | Hirschmann, ceramus classic (935 00 00) | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
155 | посуд | Колби конічна з шліфованим горлом та корком 50мл (шліф14/23) | Simax/ DURAN Group | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
156 | посуд | Стаканчик для зважування (бюкс)склянний тип СВ ГОСТ 25336-82 з кришкою (D=40мм, H=65мм) | ГОСТ 25336-82 | шт | 1 | шт |  |  |  |  | 0
157 | реактиви | H2SO4 концентрир. | 100732.2500 MERCK | уп | 2.5 | л |  |  | 1 |  | 1
158 | реактиви | Йод 0,1N фиксанал | 109910,0001 MERCK | шт | 1 | шт |  |  | 1 |  | 1
Note on I33: Автор: 2 уп Х2,5л = 5л
Note on J33: Автор: 4упХ2,5л = 10л
Note on K33: Автор: 4упХ2,5л = 10л